## PRIZIDEK GLAVNA REKAPITULACIJA
Investitor: | MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA
Naročnik: | OSNOVNA ŠOLA VIČ, ABRAMOVA ULICA 26, 1000 LJUBLJANA
Objekt: | PRIZIDEK K OŠ VIČ
Štev. proj.:
Datum: | SEPTEMBER 2018
REKAPITULACIJA
SKUPAJ GRADBENO OBRTNIŠKA DELA: |  |  | 0
SKUPAJ STROJNE INSTALACIJE: |  |  | 0
SKUPAJ ELEKTRO INSTALACIJE: |  |  | 0
SKUPAJ PRENOVA IGRIŠČA: |  |  | 0
SKUPAJ SPLOŠNO: |  |  | 0
SKUPAJ |  |  | 0
+ 22% DDV |  |  | 0
SKUPAJ: |  |  | 0
OPOMBA! SKUPNA CENA ZA ELEKTRO IN STROJNE INSTALACIJE SE VNAŠA ROČNO!
OPOMBA! V TEM DOKUMENTU JE 28 ZAVIHKOV. PROSIMO, DA JIH VSE PREGLEDATE IN USTREZNO IZPOLNITE!

## REKAPITULACIJA GO
Investitor: |  | MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA
Naročnik: |  | OSNOVNA ŠOLA VIČ, ABRAMOVA ULICA 26, 1000 LJUBLJANA
Objekt: |  | PRIZIDEK K OŠ VIČ
Štev. proj.:
Datum: |  | SEPTEMBER 2018
REKAPITULACIJA
GRADBENO - OBRTNIŠKIH DEL (OBJEKT, ZUNANJA PTI OBJEKTU)
A. GRADBENA DELA
I. | Rušitvena dela |  | 0
II. | Zemeljska dela |  | 0
III. | Betonska dela |  | 0
IV. | Zidarska dela |  | 0
V. | Tesarska dela |  | 0
VI. | Fasada |  | 0
VII. | Nepredvidena dela |  | 0
Gradbena dela skupaj: |  |  | 0
B. OBRTNIŠKA DELA
I. | Krovska dela: |  | 0
II. | Ključavničarska dela: |  | 0
III. | Okna in vrata: |  | 0
IV. | Mizarska dela |  | 0
V. | Montažna dela. |  | 0
VI. | Slikopleskarska dela |  | 0
VII. | Podopolagalska dela |  | 0
VIII. | Nepredvidena dela |  | 0
IX. | Oprema |  | 0
Obrtniška dela skupaj: |  |  | 0
Gradbena in obrtniška dela skupaj: |  |  | 0
OPOMBE!
CENE SO PROJEKTANTSKE IN INFORMATIVNE!!
- Pred pričetkom del je treba vse opise, mere, količine
in obdelave kontrolirati po zadnjeveljavnih načrtih, detajlih in opisih
ter preveriti dejanske izmere na objektu!!

## OPOMBE
UVODNE OPOMBE POPISA
Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
Splošne opombe:
Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnim poročilom, sestavami konstrukcij, shemami oken in vrat in ostalimi sestavinami projekta (strojne, elektro instalacije in načrti gradbenih konstrukcij). Projektna dokumentacija v celoti je sestavni del tega popisa.
V popis so vnešeni le osnovni podatki o sestavnih delih objekta. Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave, barve, velikost elementov, načini pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi elementi objekta, morebitna požarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej naštetih sestavin projekta.
Uporaba popisa brez vseh prej omenjenih sestavin projekta NI DOVOJENA. Ponudba, ki se sklicuje zgolj na tekstualni del popisa ni veljavna oziroma je smatrana kot pomankljiva.
Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja in se zavezuje, da je skrbno preučil vse prej omenjene sestavne dele projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov projekta.
Vsak ponudnik z oddajo ponudbe prav tako izjavlja, da je dokumantacija popolna in da je sposoben v popolnosti kvalitetno izvesti predmetni objekt.
Posamezni materiali, ki so v popisu navedeni z imenom ali tipom so za ponudnika obvezni! Materiali, ki so opremljeni s citatom: "ali enakovredno" za ponudnika niso obvezni! Ponudnik lahko ponuja druge artikle, material in opremo, vendar samo pod pogojem, da izpolnjuje navedene kriterije, parametre in lastnosti, ki se v posamezni postavki ali splošni opombi od določenega artikla, opreme ali materiala zahtevajo in če jih predhodno pisno potrdi projektant arhitekture!
- Posamezni ponudnik z oddajo ponudbe izjavlja, da bo predmetno zgradbo izvajal izključno skladno s predmetno projektno dokumentacijo.
- Vse kote, višine in mere so okvirne in jih je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje.
- Vse odprtine, kjer obstaja nevarnost padca v globino morajo biti zaščitene z ograjami.
- Delavniške načrte jeklenih konstrukcij izdela izvajalec jeklenih konstrukcij. Pisno jih mora pred vgradnjo potrditi odg. proj. gradbenih konstrukcij in odg. vodja projekta.
- Delavniške načrte oken in vrat izdela izvajalec, pri čemer mora upoštevati PZI sheme oken in vrat! Pisno jih mora pred vgradnjo potrditi odg. proj. gradbenih konstrukcij in odg. vodja projekta.
- Gradbeno jamo si mora ogledati izdelovalec geomehanske študije in pisno potrditi predvideno geološko sestavo ter pisno potrditi koto temeljenja. V primeru odstopanj je potrebno uskladiti načrt temeljev. Brez pisne potrditve kote temljenja s strani odg. geomehanika izvedba temeljev ni dovoljena (pregled lahko opravi tudi drug odgovorni geolog ali geomehanik in potrdi višino temeljenja)
- Pred izvedbo fasade je potrebno izdelati delavniško risbo (izdela jo izvajalec) in vzorec fasade vključno z vsemi nosilci in pritrdilnimi elementi. Vzorec potrdi odg. proj. arhitekture. Vgradnja brez potrditve NI DOVOLJENA!
- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu PZI projekta.
- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov (tudi debeline pločevin) mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij oziroma pred vgradnjo v okviru projektantskega nadzora (če dimenzije niso izračunane v PZI projektu gradenih konstrukcij).
- Predmetni načrt je avtorsko delo, zato mora vse spremembe zunanjosti objekta potrditi IZKLJUČNO odgovorni projektant arhitekture. Vse potrditve morajo biti pisne.
- izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi načrti (arhitektura gradbenih konstrukcij, strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev...) je potrebno nemudoma sporočiti odg. vodji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
- Stik med aluminijem in jeklom mora biti vedno prekinjen.
- Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom elektro instalacij, strojnih instalacij in zunanje ureditve. Preboje je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (zanašanje in sklicevanje izklučno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno).
- Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku.

## RUŠITVENA
I. | Rušitvena dala
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
1. | Demontaža vseh elementov v prostorih, kjer poteka adaptacija in iznos v začasno deponijo. Vse elemente, za katere se naročnik odloči da se shranijo za kasnejšo uporabo, je potrebno zaščiti pred iznosom v skladišče! | pavšal | 1 | 0 | 0
2. | Zaščita vseh prostorov ki niso predmet adaptacije - potrebna je temeljita zaščita, kompletno z dobavo in polaganjem mokrih krp pru tleh zaščite, z dnevn menjavo krp.. | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Demontaža obsoječih fasadnih zasteklitev, kompletno z vsem potrebnim delom.
* okna:
| - dim. 241/160 cm | kos | 2 | 0 | 0
| - dim. 170/170 cm | kos | 1 | 0 | 0
| - dim. 170/140 cm | kos | 1 | 0 | 0
| - dim. 80/260 cm | kos | 1 | 0 | 0
| - dim. 220/200 cm | kos | 1 | 0 | 0
| - dim. 275/200 cm | kos | 1 | 0 | 0
* vrata:
| - dim. 100/300 cm | kos | 2 | 0 | 0
| - dim. 100/200m2 | kos | 1 | 0 | 0
* steklena stena z vrati
| - dim. 520/250 cm - v steni vrata 80/200 cm | kos | 1 | 0 | 0
4. | Odstranitev obstoječih odtočnih žlebov, kompletno z iznosom iz objekta, nakladanjem in odvozom v trajno deponijo, s plačilom vseh taks in pristojbin. | m1 | 11.6 | 0 | 0
5. | Odstranitev obstoječih vertikalnih odtokov, kompletno z iznosom iz objekta, nakladanjem in odvozom v trajno deponijo, s plačilom vseh taks in pristojbin. | m1 | 7.1 | 0 | 0
6. | Rušenje obstoječih okenskih parapetov, kompletno z iznosom ruševin iz objekta, nakladanjem in odvozom v trajno deponijo, s plačilom vseh taks in pristojbin. Rušenje z rezanjem s krožno žago in razrezom na kose ustrezne velikosti.
| - AB konstrukcija | m3 | 3.5 | 0 | 0
7. | Rušenje obstoječih armiranobetonskih sten, skupne debeline cca 30 cm, kompletno z iznosom ruševin iz objekta, nakladanjem in odvozom v trajno deponijo, s plačilom vseh taks in pristojbin. Rušenje z rezanjem s krožno žago in razrezom na kose ustrezne velikosti.
| - stene prizidka in predelne stene | m3 | 21.8 | 0 | 0
8. | Rušenje obstoječih zunanjih betonskih stopnic, kompletno z iznosom ruševin, nalaganjem in odvozom v trajno deponijo, s plačilom vseh taks in pristojbin. | m3 | 0.4 | 0 | 0
9. | Rušenje obstoječih temeljev prizidka. (ne obstajajo točni podatki, kakšne dimenzije so temelji, zato se točna količina rušenja določi po odkopu objekta. Upoštevati je potrebno nakladanje in odvoz v trajno deponijo, s plačilom vseh taks in pristojbin. | m3 | 24 | 0 | 0
10. | Odstranitev obstoječih pranih plošč položeni ob objektu, kompletno z nalaganjem in odvozom v trajno deponijo, s plačilom vseh taks in pristojbin. | m2 | 50 | 0 | 0
11. | Demontaža obstoječega strelovoda na fasadi, z odvozom v trajno dpeonijo, strelovod poteka na mestu kjer se bo izvedel prizidek. | kpl | 1 | 0 | 0
12. | Demontaža obstoječe kamere na fasadi, kompletno z izvedbo vseh odklopov, skladiščenjem in prestavitev na novo lokacijo. | kpl | 1 | 0 | 0
13. | Demontaža obstoječe kritine, kompletno z iznosom iz objekta, nakladanjem in odvozom v trajno deponijo, s plačilom vseh taks in pristojbin. Pločevinasta kritina! (razvita površina) | m2 | 38 | 0 | 0
14. | Demontaža obstoječe strešne konstrukcije, kompletno z iznosom iz objekta, nakladanjem in odvozom v trajno deponijo, s plačilom vseh taks in pristojbin. (tlorisna površina) | m2 | 36.2 | 0 | 0
15. | Demontaža vseh obrob, okenskih polic, zaključnih pločevin,… kompletno z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo, s plačilom vseh taks in pristojbin. | m1 | 50 | 0 | 0
16. | Odstranitev obstoječe finalne obloge na mestu izvedbe tras novih instalacij. Upoštevati je, da se finalni tlak - guma odstrani v minimalni potrebni širini. Potreben je RAVEN rez materiala, zaradi kasnejšega krpanja. | m2 | 15 | 0 | 0
17. | Izdelava utora v obstoječem plavajočem podu (obstoječ hodnik) za izvedbo nove napeljave (prestavitev radiatorjev). Upoštevati je potrebno odstranitev vseh potrebnih slojev.
a. | PLOŠČA NAD PRITLIČJEM | m2 | 15 | 0 | 0
0,5 cm novolit
4,5 cm linopor estrih
b. | PLOŠČA NAD TLEMI | m2 | 15 | 0 | 0
0,5 cm novolit
4,5 cm glinopor estrih
1,5 cm hidroizolacija
10,0 cm - podložni beton
50,0 cm toplarniški peper v nabojih
0,02 cm debela polietilen folija
8,0 cm debela glina
20 cm gramoz 30-80
18. | Odstranitev obstoječe kritine ki je zaključena vertikalno na objekt. Kritina se odstrani na mestu izvedbe prizidka, kompletno z vso podkonstrukcijo! Kompletno z iznosom iz objekta, nakladanjem in odvozom na trajno deponijo, s plačilom vseh taks in pristojbin. | m2 | 22.14 | 0 | 0
| RUŠITVENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## ZEMELJSKA
I. | Zemeljska dela
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
Pri izvedbi zemeljskih del je potrebno upoštevati geomehansko poročilo , ki pa v fazi izvedbe popisa ni bil na voljo!
Osnova so kote po geodetskem posnetku.
Količine izkopov so okvirne!
1. | Dobava in izdelava zakoličbe objekta - prenos tlorisa zunanjega oboda načrtovanega objekta na teren znotraj gradbene parcele (Zakon o graditvi objektov ZGO-1). 80. člen opredeljuje obveznosti zakoličbe objekta in sicer:
- da se zakoličba objekta izvede v skladu s pogoji, določenimi v gradbenem dovoljenju;
- zakoličba objekta se izvede kot geodetska storitev po predpisih o geodetski dejavnosti;
- zakoličbo izvede geodet, ki izpolnjuje pogoje, določene z geodetskimi predpisi;
- pri zakoličbi objekta je lahko prisoten tudi pooblaščeni predstavnik občine;
- o datumu in kraju zakoličenja mora izvajalec gradnje pisno obvestiti občinsko upravo tiste občine, na katere območju leži zemljišče z nameravano gradnjo in sicer najpozneje osem dni pred zakoličenjem;
- o zakoličbi objekta se v skladu z geodetskimi predpisi izdela poseben zakoličbeni načrt, na podlagi katerega je omogočeno zakoličenje objekta v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja;
- zakoličbeni načrt podpišeta odgovorni geodet in izvajalec, lahko pa tudi pooblaščeni predstavnik občine, če je pri zakoličenju objekta navzoč.
-izdelava geodetskega posnetka po končanih delih
| Obračun po kompletni zakoličbi objekta, z upoštevanjem postavitve vseh potrebnih profilov! ( groba in fina zakoličba) | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Odstranitev humusa v debelini 30 cm, delno z nakladanjem na kamion in odvozom v trajno deponijo, delno skladiščenje na parceli za potrebe zunanje ureditve:
a. | - izkop z nakladanjem in odvozom (upoštevano 50% izkopa) | m3 | 17.5 | 0 | 0
b. | - skladiščenje na parceli za potrebe zunanje ureditve (upoštevano 50% izkopa) | m3 | 17.5 | 0 | 0
3. | Strojni izkop terena v širokem odkopu, kompletno z direktnim nakladanjem in odvozom v trajno deponijo, s plačilom vseh taks in pristojbin. Obračun po m3 v raščenem stanju. | m3 | 110 | 0 | 0
4. | Previdni ročni odkop materiala na stiku z obstoječim objektom, z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo, s plačilom vseh taks in pristojbin. | m3 | 22.68 | 0 | 0
5. | Strojni izkop za temelje objekta. Obračun po m3 v raščenem stanju, kompletno z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo, s plačilom vseh taks in pristojbin. | m3 | 154.22 | 0 | 0
6. | Planiranje +-3cm in utrjevanje dna gradbene jame do potrebne zbitosti . Obračun po m2. | m2 | 125 | 0 | 0
7. | Dobava in postavitev PP filca 150g/m2, preklop 20cm | m2 | 125 | 0 | 0
8. | Dobava in vgrajevanje tamponskega materiala za tampon pod temelji in med temelji, komprimiran lomljenec Ø 16-64 mm, komprimacija Ev2>= 80 Mpa, z razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem V ceni upoštevati tudi meritve tampona s strani pooblaščene organizacije.
| Obračun po m3 tampona v utrjenem stanju. | m3 | 112.5 | 0 | 0
9. | Dobava in vgrajevanje nasipnega kamnolomskega materiala 0-60mm za zasip za kletnimi zidovi, z razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v plasteh do potrebne trdnosti
| Obračun po m3 zasipa v utrjenem stanju. | m3 | 75.1 | 0 | 0
10. | Razgrinjanje in planiranje humusa po končani gradnji, s sejanjem travnega semena, in vzdrževanjem trate do prve košnje. | m2 | 60 | 0 | 0
Odvoz izkopanega materiala je upoštevan pri posamezni postavki izkopa!!
11. | Dobava sadik in zasaditev novih dreves - drevesa po izboru projektanta arhitekture, kompletno z izkopam jame, gnojenjem, posaditvijo. Upoštevati ves potreben material in delo! Obseg stebla mor biti 16/18 cm, višina drevesa 4/5m! | kos | 8 | 0 | 0
12. | Dobava sadik in zasaditev novih grmovnic ob parkirišču - grmovnice po izboru projektanta arhitekture, kompletno z izkopam jame, gnojenjem, posaditvijo. Upoštevati ves potreben material in delo! | kos | 10 | 0 | 0
13. | Izdelava geomehanskega poročila. | kpl | 1 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## BETONSKA
II. | Betonska dela
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
OPOMBA!! Vse karakteristike betonov določi statik!
Karakteristike betonov po podatku statika: Predvidi se:
- talna plošča = C25/30, XC2
- etažne plošče, nosilci, stopnice: C30/37, XC1
-stene: C25/30, XC1 - oznaka armature: B500B
1. | Dobava in vgrajevanje betona C16/20, prereza 0,08-0,12m3/m2-m1. Podložni beton debeline 10 cm. | m3 | 7.1 | 0 | 0
2. | Dobava in vgrajevanje betona, prereza nad 0,30 m3/m2-m1.
a. | - temelji | m3 | 58.2 | 0 | 0
3. | Dobava in vgrajevanje betona, prereza 0,12-0,20 m3/m2-m1.
a. | - stopnice | m3 | 3.3 | 0 | 0
b. | - talna plošča deb. 20,0 cm | m3 | 24.7 | 0 | 0
c. | - stene | m3 | 51.4 | 0 | 0
d. | - plošča nad pritličjem in nadstropjem | m3 | 28.5 | 0 | 0
e. | - plošča po sestavi ST2 | m3 | 3.1 | 0 | 0
f. | - nosilec | m3 | 4.4 | 0 | 0
4. | Dobava in vgrajevanje betona, prereza 0,08 - 0,12 m3/m2-m1.
a. | - atika strehe | m3 | 3.3 | 0 | 0
5. | Dobava in vgrajevanje betona C25/30, prereza 0,04 - 0,08 m3/m2-m1. | m3 | 0.6 | 0 | 0
6. | Dobava in vgrajevanje betona C25/30, prereza do 0,04 m3/m2-m1.
a. | - nosilec nad 1. nadstropjem | m3 | 0.5 | 0 | 0
7. | Dobava in vgrajevanje betona C16/20 za zalivanje odprtin po končanih instalacisjkih delih | m3 | 0.5 | 0 | 0
Armatura je ocenjena: na 140kg/m3
8. | Dobava, polaganje in vezanje srednje komplicirane armature S500/B do fi 12 mm. Obračun po armaturnem izvlečku. Ocenjeno - upoštevano 35% celotne količine armature | kg | 8609.3 | 0 | 0
9. | Dobava, polaganje in vezanje srednje komplicirane armature S500/B nad fi 12 mm. Obračun po armaturnem izvlečku. Ocenjeno: - upoštevano 25% celotne količine armature | kg | 6149.5 | 0 | 0
10. | Dobava, polaganje armaturnih mrež S500/B. Obračun po armaturnem izvlečku. Ocenjeno:- upoštevano 40% celotne količine armature | kg | 9839.2 | 0 | 0
| BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## ZIDARSKA
III. Zidarska dela
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
OPOMBA!
V ceni obloge vertikalnih konstrukcij je potrebno upoštevati tudi vsa potrebna odra, varovalne ograje... Izvedeno v skladu predpisov varstva pri delu!!
1. | Dobava in pozidava/zazidava z opečnim modularnim blokom, kompletno z vsem veznim materialom in delom. (zazidava okenskih odprtin, pozidava stene F4) | m3 | 5.9 | 0 | 0
2. | Dobava in izdelava ometov sten: izvede se grobi in fini omet, s predhodnim obrizgom. | m2 | 25 | 0 | 0
3. | Dobava materiala in izvedba ometa stropov in stopniščne rame v sestavi . tankoslojni notranji omet, deb. 1 cm, kompletno z vsem delom in materialom.
| - plošča v vertikalnem jedru in stopniščni rami | m2 | 20.8 | 0 | 0
4. | Dobava in izdelava vertikalne hidroizolacije in zaščita hidroizolacije v sestavi:
- stirodur deb. 15,0 cm
- hidroizolacija - bitumenska hidroizolacija, deb. 1,0 cm
| Podana količina v m2! | m2 | 44.1 | 0 | 0
5. | Dobava in izdelava vertikalne hidroizolacije in zaščita hidroizolacije v sestavi:
- (XPS) stirodur deb. 8,0 cm - kot opaž
- hidroizolacija - bitumenska hidroizolacija, deb. 1,0 cm
| Podana količina v m2! | m2 | 52 | 0 | 0
6. | Eventualno popravilo obstoječe vertikalne hidroizolacije na obstoječem objektu, v kolikor je pri odkopu objekta prišlo do poškodbe, kompletno z odstranitvijo in očiščenjem poškodovanega področja, ter dobavo in monažo move vertikalne hidroizolacije, z navarjenjem na obstoječo: | m2 | 27 | 0 | 0
Izvedba dilatacije na stiku AB stene prizidka z obstoječim objektom, h=100cm:
- xps toplotna izolacija 8cm
- hidroizolacija v dveh slojih
1. sloj:lepljena bitumenska hidroizolacija
2. sloj: varjena bitumenska izolacija s posipom
- očiščenje in priprava podlage
7. | Dobava materiala in izvedba dilatacije na stiku stene obstoječega objketa in talne plošče prizidka - izvedeno z XPS, debeline 5,0 cm v višini 20 cm (kot debelina talne plošče), kompletno z vsem delom in pritrdilnim materialom. | m1 | 17 | 0 | 0
8. | Dobava materiala in izvedba dilatacije na stiku obtoječe in nove stene - izvedeno z XPS , debeline 8,0 cm, kompletno z vsem delom in pritrdilnim materialom. | m2 | 108.1 | 0 | 0
9. | Dobava materiala in izvedba dilatacije na stiku obtoječe in nove stene - izvedeno z XPS , debeline 18,0 cm, kompletno z vsem delom in pritrdilnim materialom. | m2 | 46.2 | 0 | 0
10. | Dobava materiala in izvedba dilatacije na stiku obtoječe in nove stene - izvedeno z XPS , debeline 35,0 cm, kompletno z vsem delom in pritrdilnim materialom. (os A) | m2 | 47.709 | 0 | 0
11. | Kompletna izdelava plavajočih podov vključno z armaturo armiranih estrihov, z izdelavo dilatacij ob zidovih s stiropor trakom in s polaganjem toplotne izolacije - po sestavah. Obračun v m2.
Opomba: vsi estrihi in betoni so dilatirani na ustrezne površine in estrihi izvedeni po veljavnih predpisih o zvočni izolativnosti (plavajoči estrihi).
a. | T1 - UČILNICA – parket s talnim ogrevanjem
- nosilni sloj: cementni estrih, deb. 7 cm
- ločilni, akustični sloj: sistemske plošče za talno gretje - kot npr. Stirotermal duo 21, deb. 4,30 cm
- ločilni sloj: polietilenska folija, deb. 0,02 cm
- toplotna izolacija: toplotna izolacija iz ekstrudiranega polistirena, deb. 20 cm
- bitumenska hidroizolacija, deb. 1 cm
- talna plošča: AB plošča, deb. 20 cm - zajeta posebej
| Podana količina v m2! | m2 | 67.81 | 0 | 0
b. | T2 - GARDEROBA, KABINET – guma s talnim ogrevanjem
- nosilni sloj: cementni estrih, deb. 7,7 cm
- ločilni, akustični sloj: sistemske plošče za talno gretje - kot npr. Stirotermal duo 21, deb. 4,30 cm
- ločilni sloj: polietilenska folija, deb. 0,02 cm
- toplotna izolacija: toplotna izolacija iz ekstrudiranega polistirena, deb. 20 cm
- bitumenska hidroizolacija, deb. 1 cm
- talna plošča: AB plošča, deb. 20 cm - zajeta posebej
| Podana količina v m2! | m2 | 26.6 | 0 | 0
c. | T3 - STOPNIŠČE – samorazlivni epoksidni premaz
- nosilni sloj: cementni estrih, deb. 8,5 cm
- ločilni sloj: polietilenska folija, deb. 0,02 cm
- toplotna izolacija: toplotna izolacija iz ekstrudiranega polistirena, deb. 4 cm
- toplotna izolacija: toplotna izolacija iz ekstrudiranega polistirena, deb. 20 cm
- bitumenska hidroizolacija, deb. 1 cm
- talna plošča: AB plošča, deb. 20 cm - zajeta posebej
| Podana količina v m2! | m2 | 16.75 | 0 | 0
d. | T5 - UČILNICA – parket s talnim ogrevanjem
- nosilni sloj: cementni estrih, deb. 7 cm
- akustični sloj: sistemske plošče za talno gretje z EPS podlago - kot npr. Stirotermal silent, deb. 5,7 cm
- ločilni sloj: polietilenska folija, deb. 0,02 cm
- akustični sloj: EPS zvočna izolacija, kot npr. EPS Silent T650, deb. 1,8 cm
- talna plošča: AB plošča, deb. 20 cm - zajeta posebej
| Podana količina v m2! | m2 | 67.81 | 0 | 0
12. | Dobava materiala in izdelava rampe pri požarnem stopnišču. Rampa se izvede širine 100 cm, dolžine 440 cm, za višinsko razliko cca 30,0 cm. AB plošča deb.20cm, površina metlana. | m2 | 4.4 | 0 | 0
13. | Dobava materiala in izvedba poti ob fasadi - izvede se iz pranega betona po potrjenem vzorcu projektanta arhitekture. | m2 | 25 | 0 | 0
14. | Izdelava utorov in prebojev v AB elementih za potrebe istalacij ter dobava materiala in krpanje utorov/prebojev po končanih instalacijskih delih, kompletno z vsem potrebnim materialom in delom.
Ocena m1 utorov - po dejanskem stanju glede na zahteve instalaterjev! V ceni je potrebno upoštevati dolblenje utorov in krpanje!
| - dim. Utora 5/5 cm | m1 | 10 | 0 | 0
| - dim. Utora 10/5 cm | m1 | 10 | 0 | 0
| - dim. Utora 20/10 cm | m1 | 5 | 0 | 0
| - dim. Utora 20/20 cm | m1 | 5 | 0 | 0
| - razni utori za vgradnjo omaric za potrebe instalacij, ocena | kos | 5 | 0 | 0
| - preboji do fi 10 cm | kos | 10 | 0 | 0
15. | Zidarska pomoč obrtnikom, strojnim instalaterjem in elektro instalaterjem, z delovno silo in gradbenim materialom, obračunana na osnovi vpisa v gradbeni dnevnik:
- izdelava manjših utorov in prebojev, s kasnejšo zidarsko obdelavo
- transport elementov obrtniških in inštalacijskih del do mesta vgradnje ali montaže
- vzidave elementov, katerih dobava je zajeta v postavkah obrtniških in instalacijskih del
- ostala drobna dela kot pomoč obrtnikom in inštalaterjem
Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenaga časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od strani nadzornega organa
| - ocena ur | ur | 30 | 0 | 0
| - ocena materiala | ocena | 1 | 0 | 0
16. | Dobava in montaža trikotnega elementa iz stiroporja, za prehod hidroizolacije iz horizontale v vertikalo, kompletno z vsem potrebnim delom in materialom. Dimenzija elementa 5/5 cm. Ocena! | m1 | 120 | 0 | 0
17. | Dobava in montaža toplotne izolacije EPS raznih dimenzij , debeline do 5 cm, za preprečitev toplotnih mostov, … kompletno z vsem potrebnim delom in pritrdilnim materialom. V količini je zajeta toplotna izolacija, po kateri se pokaže potreba med samo gradnjo zaradi kvalitetne izvedbe objekta. | m3 | 1 | 0 | 0
18. | Čiščenje prostorov med gradnjo ter finalno čiščenje po končanih delih s čiščenjem oken in vrat ter vseh oblog.(terase, notranji prostori,..) Obračun po m2 enkratne tlorisne površine. | m2 | 235.72 | 0 | 0
19. | Dobava materiala in izdelava revizijskega jaška RJ M1 fi 800, globine 100 cm, kompletno z vsem potrebnim delom in materialom, vsemi priklopi in tesnenji. Jašek ima viden LTŽ pokrov. | kpl | 1 | 0 | 0
20. | Dobava in polaganje PVC cevi fi 200, kompletno s polaganjem v betonsko posteljico, delnim obetoniranjem, vsemi priklopi in tesnenji. | m1 | 6 | 0 | 0
21. | Dobava in montaža peskolova fi 400mm, globine 100 cm, viden LTŽ pokrov. Upoštevati kompletno ves material in delo, ter vse priklope in tesnenja! | kos | 1 | 0 | 0
22. | Dobava in polaganje drenažne cevi DN110, kompletno z izdelavo betonske mulde prereza 50x10 cm, obsipom ceni z drenažnim peskom fi 8-16mm, v količini 0,5m3/m1 ter PP filcem v količini 2,0m2/m1. | m1 | 20 | 0 | 0
23. | Izvedba pregleda pritiska v obstoječem hidrantnem omrežju in zapis ugotovitev v gradbeni dnevnik. | kpl | 1 | 0 | 0
| ZIDARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## TESARSKA
IV. | Tesarska dela
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
Izvajalec del je pred betoniranjem dolžan skupaj z nadzorom pregledati načrte instalacij in tehnologije in vgraditi vse razvode instalacij, vložke in škatle za preboje instalacij skozi AB konstrukcije skladno z načrtom instalacij in tehnologije, po tedaj razpoložljivih podatkih. Strošek škatel je potrebno upoštevati v enotnih cenah posameznih postavk oz. v končni ceni tesarskih del.
1. | Dobava, montaža in demontaža roba temeljne plošče, deb. plošče deb. 20 cm. | m1 | 55.44 | 0 | 0
2. | Dobava, montaža in demontaža opaža pasovnih temeljev | m2 | 93.8 | 0 | 0
3. | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega opaža AB sten, z višino podpiranja 3-6m. | m2 | 341.1 | 0 | 0
4. | Dobava, montaža in demontaža enostranskega opaža AB sten, z višino podpiranja 3-6m. | m2 | 98 | 0 | 0
5. | Dobava, montaža in demontaža opaža plošče in roba plošče . Višina podpiranja 3-6m - pritličje, nadstropje | m2 | 204.73 | 0 | 0
6. | Dobava, montaža in demontaža opaža nosilcev in preklad, kompletno z vsem delom in materialom. | m2 | 57.07 | 0 | 0
7. | Dobava, montaža in demontaža opaža atike strehe, kompletno z vsem delom in materialom. | m2 | 32.3 | 0 | 0
8. | Dobava, montaža in demontaža opaža stopnic, kompletno dno, rob, čela stopnic. Podana količina v m2! (notranje in zunanje stopnice) | m2 | 22.1 | 0 | 0
9. | Dobava, montaža in demontaža opaža prehodov v AB elementih, obračun po m2 razvite površine opaža - predvideni dodatni prehodi - vskladiti z načrtom elektro in strojnih instalacij | m2 | 5 | 0 | 0
10. | Dobava, montaža in demontaža opaža prehodov v AB elementih za okna in vrata. Obračun po m2 razvite površine opaža. | m2 | 12 | 0 | 0
11. | Postavitev, amortizacija in odstranitev premičnih delovnih odrov višine do 2,0m1 za vsa gradbena, zaključna gradbena dela in instalacijska dela. Obračun po m2, enkratna tlorisna površina | m2 | 235.72 | 0 | 0
| TESARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## FASADA
V. | Fasada
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
OPOMBA!
V ceni fasade (v vsaki postavki enotnih cen celotnega popisa fasade) je potrebno upoštevati tudi vsa fasadna odra, zaščito z juto, vse varovalne ograje. Izvedeno v skladu predpisov varstva pri delu!!
1. | Dobava materiala in izdelava fasade objeka glede na opisane sestave. V ceni je potrebno upoštevati kompletno ves material in delo za kvalitetno izvedbo. Upoštevati je potrebno tudi vse tipske zaključke previsov, na stiku s cokljem objekta, vse tipske vogale, vmesna stikovanja...:
a. | Dobava materiala, pregled obstoječe fasade, eventualna odstranitev obstoječe fasade na mestih dotrajanosti in slabega sprijema z nosilno steno, ter izvedba nove fasade - energetska sanacija :
- ohranitev obstoječe izolacije in ometa- razen v primeru, da se ob pregledu fasade ugotovi da je kje fasada v slabem stanju
- nova toplotna izolacija - sidrana v obstoječo -mineralna volna deb. 16,0 cm
- tankoslojni fasadni omet – cementni omet, rabiciran, fino zglajen, barvan
| Upoštevati kompletno ves material in delo. Podana količina v m2! | m2 | 160 | 0 | 0
b. | Dobava materiala in izvedbe sanacije podzidka v barvi po izboru projektanta (marmolit). Sanacija se izvede v sestavi slojev:
- XPS na lepilu s poglobljenim sidrom, deb. 16,0 cm
- finalni sloj cementni omet, rabiciran, marmolit v ravnini fasade
| Podana količina v m2! | m2 | 7 | 0 | 0
c. | Dobava in izvedba fasade v sestavi F1:
F1 - FASADA Z LESENO OBLOGO – LESEN PANEL + PREZRAČEVANA LESENA OBLOGA - v osi 1, med oseba A in B
- finalni sloj: troslojna lepljena lesena plošča, avtohtona vrsta lesa - kot npr. macesen, deb. 3 cm
- podkonstrukcija in prezračevani sloj: dvojna križna lesena podkonstrukcija, deb. 8 cm
- ločilni sloj: paroprepustna folija, črna, odporna proti UV žarkom, deb. 0,02 cm
- 2 x slojno križno položena toplotna izolacija iz mineralne volne med lesenimi morali
| Podana količina v m2! | m2 | 29.1 | 0 | 0
d. | F2 - FASADA Z LESENO OBLOGO – AB STENA + PREZRAČEVANA KOVINSKA OBLOGA - v osi 1, med osema B in C
- barvana pločevina d= 2 mm, krivljena po robovih za statično stabilnost, deb. 3 cm
- kovinski profili za obešeno fasado, deb. 4,0 cm
- prezračevalni sloj - lesene letve 4 x 4 cm
- ločilni sloj - paroprepustna folija, črna, odporna proti UV žarkom, deb. 0,02 cm
- toplotna izolacija - 2 x slojno križno položena toplotna izolacija iz mineralne volne med lesenimi morali, deb. 20,0 cm
| Podana količina v m2! | m2 | 44.6985 | 0 | 0
OPOMBA!! Spodnji pas v višini 55 cm se zamenja z izolacijo stirodur deb. 18,0 cm!!
e. | F3 - FASADA Z KOVINSKO OBLOGO - v osi A in C, med osema 1 in 2
- finalni sloj: barvana pločevina d= 2 mm, krivljena po robovih za statično stabilnost, deb. 3 cm
- podkonstrukcija: kovinski profili za obešeno fasado, deb. 4,0 cm
- prezračevani sloj - lesene letve 4 x 4 cm
- ločilni sloj: paroprepustna folija, črna, odporna proti UV žarkom, deb. 0,02 cm
- osb plošča, deb. 1,8 cm
| Podana količina v m2! | m2 | 9.3015 | 0 | 0
f. | F4 - FASADA S FASADNIM OMETOM - zunanja stena garderobe in kabineta
- tankoslojni fasadni omet – cementni omet, rabiciran, fino zglajen, barvan, deb. 1,0 cm
- mineralna volna, deb. 25,0 cm
- opečni modularni blok, deb. 20,0 cm - zajet posebej
| Podana količina v m2! | m2 | 14 | 0 | 0
2. | Dobava in montaža sekundarne kovinske fasade, izdelana iz kovinskih profilov, cinkano in prašno barvano, kompletno z vsem delom in pritrdilnim materialom.
Fasada je izdelana iz - horizontale 40/60mm, 4kos, dolžine 18,0m - vertikale 200/60mm, 22 kos, višine 8,67m
| Obračun po kg izvedene konstrukcije | kg | 4890 | 0 | 0
3. | Dobava in montaža kovinskega profila, montiran na dilitaciji stika fasad, kompletno z vsem delom in pritrdilnim materialom. Profil r.š. 20 cm. | m1 | 17.4 | 0 | 0
| FASADA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## NEPR.GR
VI. Nepredvidena dela
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
1. | Razna nepredvidena gradbena dela, pomoč obrtnikom in instalaterjem, obračun po kalkulativnih elementih iz osnove ponudbe, ocena 10% gradbenih del. |  |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## KROVSKA
I. | Krovska - kleparska dela
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
1. | Dobava in montaža strehe v sestavi ST1:
ST1 - RAVNA STREHA NAD NADSTROPJEM – zaščita z nasutjem prodca
- finalni sloj: prodec frakcije 16-32 mm, minimalne debeline 10 cm
- ločilni sloj: filtrska tkanina - kot npr. Bauder FV 120, deb. 0,02 cm
- zaščitni sloj: zaščitni XPS v deb 4 cm, preklopni spoj, deb. 4 cm
- ločilni sloj: filtrska tkanina - kot npr. Bauder SV 200, deb. 0,02 cm
- hidroizolacija: varjena bitumenska izolacija - sloj 1: samolepilni elastomerni bitumenski trak z varjenimi spoji - kot npr. Bauder TEC KSA DUO - končni sloj: visoko plasto / elastomerni varilni trak, s mrežnim nosilnim slojem 300 g/m2 - kot npr. Bauder Karat Grunweis, deb. 0,52 cm
- toplotna izolacija: Naklonska 2% toplotna izolacija iz PIR, 2 - 12 cm
- toplotna izolacija: PIR toplotna izolacija, λ ≤ 0,023 W/mK, lepljena na parno zaporo - kot npr. Bauder PIR FA 160, deb. 20,00 cm
- ločilni sloj: parna zapora z ALU nosilcem Sd min 1500 m in lepilnimi pasovi za toplotno izolacijo, varjeni spoji - kot npr. Bauder THERM DS1 DUO, deb. 0,4 cm
- nosilna plošča: AB plošča, deb. 20 cm - zajeta posebej
| Podana količina v m2! | m2 | 56 | 0 | 0
2. | Dobava in montaža strehe v sestavi ST2:
ST2 - RAVNA STREHA NAD NADSTROPJEM – UČILNICA - atika, zaščita z strešno pločevino
- finalni sloj: pločevina d=1mm, deb. 0,01 cm
- hidroizolacija: varjena bitumenska izolacija - sloj 1: samolepilni elastomerni bitumenski trak z varjenimi spoji - kot npr. Bauder TEC KSA DUO - končni sloj: visoko plasto / elastomerni varilni trak, s mrežnim nosilnim slojem 300 g/m2 - kot npr. Bauder Karat Grunweis, deb. 0,52 cm
- toplotna izolacija: PIR toplotna izolacija, mehansko pritrjena v osb ploščo, deb. 16 cm - vodoodporna osb plošča v naklonu 3%, deb. 1,8 cm
- parna zapora: parna zapora z ALU nosilcem Sd min 1500 m in lepilnimi pasovi za toplotno izolacijo, varjeni spoji - kot npr. Bauder THERM DS1 DUO, deb. 0,4 cm
- nosilna konstrukcija: AB plošča - zajeta posebej
| Podana količina v m2! | m2 | 35.9 | 0 | 0
3. | Dobava in montaža okenske police iz barvane pločevine deb. 2,0mm, r.š. 40,0 cm, kompletno z vso potrebno podkonstrukcijo in kitanjem stikov! | m1 | 19.8 | 0 | 0
4. | Dobava materiala in izvedba zunanje strani atike strehe (napram obstoječim streham). Stik nove atike z obstoječo se izvede s preklopom nove in obstoječe hidroizolacije. Upoštevati hidroizolacijo r.š. 75,0 cm. | m1 | 24.4 | 0 | 0
5. | Dobava in montaža RF varnostnega preliva, dolžine 80 cm, fi 4,0 cm, ki poteka skozi atiko strehe prizidka. Upoštevati je potrebno vse tesnenje, delo in material. | kos | 2 | 0 | 0
6. | Dobava materiala in izvedba obloge notranje strani atike strehe sestave S1, na stiku s streho ST2 (streha ST2 je dvignjena), kompletno z upoštevanjem vsega dela in pritrdilnega materiala:
| - hidroizolacija | m2 | 13.5 | 0 | 0
| - toplotna izolacija, debeline 10,0 cm | m2 | 8.3 | 0 | 0
7. | Dobava materiala in izvedba obloge notranje strani atike strehe sestave S1, na stiku z obstoječo streho, kompletno z upoštevanjem vsega dela in pritrdilnega materiala:
- parna zapora, r.š. 68,0 cm
- toplotna izolacija, debeline 10,0 cm, r.š. 24,0 cm
- hidroizolacija, r.š. 34,0 cm
| Podana količina v m1! | m1 | 22.4 | 0 | 0
8. | Dobava materiala in izdelava kape atike strehe, kompletno z vsem delom in pritrdilnim materialom. Atike strehe izvedena v sestavi:
- Alu pločevina deb.2mm, r.š. 90,0 cm
- hidroizolacija, r.š. 58,0 cm
- toplotna izolacija v naklonu, debeline 18-25 cm, širine 54,0 cm
| Podana količina v m1. | m1 | 10.4 | 0 | 0
9. | Dobava materiala in izdelava kape atike strehe, kompletno z vsem delom in pritrdilnim materialom. Atike strehe izvedena v sestavi:
- Alu pločevina deb.2mm, r.š. 105,0 cm
- hidroizolacija, r.š. 95,0 cm
- toplotna izolacija v naklonu, debeline 18-25 cm, širine 63,0 cm
| Podana količina v m1. (os B) | m1 | 6 | 0 | 0
10. | Dobava materiala in izdelava kape atike strehe, kompletno z vsem delom in pritrdilnim materialom. Atike strehe izvedena v sestavi:
- Alu pločevina deb.2mm, r.š. 125,0 cm
- hidroizolacija, r.š. 112,0 cm
- toplotna izolacija v naklonu, debeline 18-25 cm, širine 83,0 cm
| Podana količina v m1. (os A) | m1 | 6 | 0 | 0
11. | Dobava in montaža zaključnega profila - Alu obrobe pri strehi (na kapi strehe) zaradi nove fasade (oddebelitve fasade). Zaključna obroba r.š. 33,0 cm, deb.2mm, v barvi in materialu obstoječe pločevine, kompletno z upoštevanjem vsega dela in pritrdilnega materiala. | m1 | 18 | 0 | 0
12. | Demontaža obstoječe slemenske pločevine na obstoječem objektu zaradi izvedbe stika strehe prizidka v dolžini 6,0m, ter dobava in montaža nove pločevine r.š. 114 cm, deb. 0,7mm, kompletno z upoštevanjem vse podkonstrukcije, delom in pritrdilnim materialom. | m1 | 12 | 0 | 0
13. | Dobava in montaža odtočnega sistema kot npr. Pluvia ali enakovredno, kompletno z upoštevanjem vseg dela in pritrdilnega materiala:
Navodilo:
Pritrdilni material za vertikalno montažo z dolgo spojko se lahko uporablja za razdaljo od stene do 20 cm. V primeru drugačnih razdalj od stene je treba upoštevati druga navodila za montažo.
OPOMBA! V POPISU PODAN SISTEM NI PREFERIRAN, TEMVEČ JE NAVEDEN KOT PRIMER. VSE ELEMENTE SE UPOŠTEVA : " ali enakovredno"
1. Dovodi s strehe
| Strešni vtočnik Geberit Pluvia s priključno pločevino in vezno prirobnico: 12l/s OPOMBA! Vtočnik je potrebno predelati na horizontalni odtok! | Kos | 1 | 0 | 0
| Grelni element Geberit Pluvia 230 V/ 8 W: d56mm | Kos | 1 | 0 | 0
2. Cevi
| Cev Geberit PE: d50mm | m | 11.4 | 0 | 0
| Cev Geberit PE: d75mm | m | 2 | 0 | 0
3. Fazonski kosi
| Koleno Geberit PE: 45° d50mm | Kos | 4 | 0 | 0
| Dolga spojka Geberit PE z dvojnim robom: d50mm | Kos | 2 | 0 | 0
| Elektrovarilna spojka Geberit: d50mm | Kos | 3 | 0 | 0
| Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d56mm d1=50mm | Kos | 1 | 0 | 0
| Elektrovarilna spojka Geberit: d56mm | Kos | 1 | 0 | 0
| Koleno Geberit PE: 88.5° d56mm | Kos | 1 | 0 | 0
| Koleno Geberit PE: 45° d75mm | Kos | 2 | 0 | 0
| Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d75mm d1=50mm | Kos | 1 | 0 | 0
| Elektrovarilna spojka Geberit: d75mm | Kos | 2 | 0 | 0
4. Pritrdilni material
| Elektrovarilni trak Geberit za fiksno točko: d50mm d1=58mm | Kos | 5 | 0 | 0
| Cevna objemka Geberit z navojno spojko G 1/2, nastavljiva: G1/2" d1=50mm d2=58mm | Kos | 3 | 0 | 0
| Cevna objemka Geberit z navojno spojko M10, nastavljiva: d1=50mm d2=58mm | Kos | 8 | 0 | 0
| Cevna objemka Geberit Pluvia, nastavljiva: d1=50mm d2=58mm | Kos | 5 | 0 | 0
| Osnovna pritrdilna plošča Geberit, oglata, z dvema luknjama, z navojno spojko G: G1/2" | Kos | 3 | 0 | 0
| Navojna palica Geberit | Kos | 2 | 0 | 0
| Osnovna pritrdilna plošča Geberit, okrogla, s 3 luknjami, z navojno spojko M10 | Kos | 2 | 0 | 0
| Element za obešanje Geberit Pluvia | Kos | 2 | 0 | 0
| Nosilna tračnica Geberit Pluvia | m | 2.5 | 0 | 0
| Pritrdilna zagozda Geberit Pluvia | Kos | 7 | 0 | 0
5. Pribor
| Izolacija cevi (armaflex ali podobno) | m² | 4 | 0 | 0
6. Varjeni spoji
| Število zvarnih mest | kos | 15 | 0 | 0
14. | Dobava in montaža obrob in zaključkov iz Alu tovarniško barvana ali tovarniško barvano vroče cinkano jeklo, deb.0,6mm, barva po izboru odg. proj. arhitekture, kompletno s potrebno podkonstrukcijo, vsem delom in pritrdilnim materialom.
| Tu je zajeta pločevina katera ni detaljno popisana, je pa nujno potrebna za kvalitetno izvedbo objekta! Obračun po dejanskih količinah vpisanih v gradbeni dnevnik in priznanih s strani nadzornega organa! | m2 | 10 | 0 | 0
| KROVSKO - KLEPARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## KLJUČAVNIČARSKA
II. | Ključavničarska dela
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
1. | Dobava in montaža kovinske konstrukcije za pritrditev prezračevalne naprave na ravno streho. V ceni je potrebno upoštevati, da je konstrukcija vroče cinkana in finalno barvana. Upoštevati tudi ves pritrdilni material in delo. (1,45m2 tlorisno) | kg | 100 | 0 | 0
2. | Dobava in montaža kovinskega profila, montiran na dilataciji med objektoma (obstoječi in novi prizidek), kompletno z vsem potrebnim delom in pritrdilnim materialom. Profil širine 22 cm, debeline 4mm. | m1 | 10.25 | 0 | 0
3. | Dobava in montaža I profila (I180), položen na temelj objekta, nanj nato nalegajo fasadni Fe profili - sekundarna fasada, kompletno z vsem delom in pritrdilnim materialom. I profil je vroče cinkan. | kg | 375.2 | 0 | 0
4. | Dobava in montaža Fe pokrova na jašku. Dimenzije 80/80 cm, z okvirjem prilagojen z možnostjo polaganja finalnega tlaka. | kpl | 1 | 0 | 0
5. | Dobava materiala in izdelava stopniščne notranje ograje, kompletno z vsem delom in pritrdilnim materialom. V tej postavki je potrebno upoštevati vsa dela in vse elemente za kvalitetno izvedbo.
Ograja stopnišča
- ograja na zgornjem podestu, h= 137 cm, š=117 cm, iz ploščatega železa d=10mm, zvari brušeni, prašno barvano, RAL po izboru projektanta
- ograja ob stopniščni rami dim: - 340/212-0 cm - 420/147 cm - 404/412-0 cm
- raster vertikalnih lamel ograje se prilagodi širini stopnic, razmik med lamelami cca 8 cm, - lamele poravnane z robom stopnic
- ročaj iz ploščatega železa d=10mm, na višini 90 cm od zunanjega roba vrha nastopne ploskve stopnice
- ročaj teče zvezno iz prve na drugo ramo, lomljen s horizontalni položaj na podestu
| Podana količina kompletno vgrajenega elementa, z upoštevanjeem vsega dela in materiala za kvalitetno izvedbo in montažo. | kos | 1 | 0 | 0
6. | Dobava in montaža kovinske ograje ob rampi in podestu (pri požarnem stopnišču). Ograja sidrana v rob klančine. Višina ograje 100 cm. Vsa konstrukcija vroče cinkana in finalno barvana! | m1 | 6.5 | 0 | 0
7. | Dobava in montaža kovinskega robnika ob fasadni steni - točno pozicijo glej načrt zunanje ureditve, kompletno z vsem delom in pritrdilnim materialom. (upoštevan v območju posega - novogradnje) | m1 | 20 | 0 | 0
8. | Dobava in montaža ključavničarskih izdelkov za potrebe kvalitetne izvedba objekta, kompletno z antikorozijsko zaščito in finalno obdelavo.
| Tu je zajeta konstrukcije/profili, kotniki, .. kateri niso detaljno popisai, so pa nujno potrebni za kvalitetno izvedbo objekta! Obračun po dejanskih količinah vpisanih v gradbeni dnevnik in priznanih s strani nadzornega organa! | kg | 200 | 0 | 0
| SKUPAJ KLJUČAVNIČARSKA DELA: |  |  |  | 0

## OKNA, VRATA
III. | OKNA IN VRATA in STEKLENI ELEMENTI
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
1. | Dobava in montaža oken in vrat, izdelanih po shemah projektanta arhitekture, kompletno z upoštevanjem vseh nasadil, tesnil, okovja, vsem delom in vgradnim materialom.
Okna in vrata izdelana na podlagi zadnjeveljavnih shem projektanta arhitekture! Vse vgradne mere vrat je potrebno preveriti na gradbišču in vrata pred izdelavo prilagoditi izmerjenim dimenzijam!
OPOMBA! Pri montaži fasadnih zasteklitev je potrebno upoštevati tudi vse kovinske kotnike (vroče cinkano in finalno barvano), dimenzije po zahtevah projektanta statika!
A. | OKNA
a. | O1 - Okno v učilnici
- Pozicija: pritličje, vzhodna fasada
- Dimenzija: 323x300 cm
- Fiksni del: 244x300 cm + 79/97 cm
- Okno: 79x203 cm
- Profil: troslojno lameliran les 1.kakovosti brez vidnih dolžinskih spojev debeline 78 mm, macesen
- Obdelava profila: troslojna površinska zaščita na vodni osnovi (transparentna barva)
- Odpiranje: odpiranje krila po vertikalni in horizontalni osi
- Okovje: vgradno (skrito) okovje, kljuka s ključavnico
- Zasteklitev: troslojno lepljeno varnostno steklo, 3+3/18Ar/6/18Ar/3+3, Ug = 0,8 W/m²K, Uw < 0,92 W/m²K; termični distančnik črne barve
- Varnostne zahteve: lepljeno varnostno steklo (VSG) znotraj in zunaj, notranja šipa je tudi kaljena!
- Požarne zahteve: /
- Montaža: podkonstrukcija iz pocinkane pločevine, pritrjena na nosilno konstrukcijo objekta. montaža z zrakotesno folijo po smernici RAL
- Zunanje senčilo: vgradna (podometna) kaseta s krpan žaluzijami, alu vodilo vgrajeno v lesen vertikalni element
- Notranje senčilo: /
- Špalete: /
| Podana količina kompletno vgrajenega elementa, z upoštevanjeem vsega dela in materiala za kvalitetno izvedbo in montažo. | kos | 3 | 0 | 0
b. | O2 - Okno v kabinetu
- Pozicija: pritličje, vzhodna fasada
- Dimenzija: 174x250 cm
- Fiksni del: 131x250 cm
- Okno: 46x250 cm
- Profil: troslojno lameliran les 1.kakovosti brez vidnih dolžinskih spojev debeline 78 mm, macesen
- Obdelava profila: troslojna površinska zaščita na vodni osnovi (transparentna barva)
- Odpiranje: odpiranje krila po vertikalni in horizontalni osi
- Okovje: vgradno (skrito) okovje, kljuka s ključavnico
- Zasteklitev: troslojno lepljeno varnostno steklo, 3+3 /18Ar/6/18Ar/3+3, Ug = 0,8 W/m²K, Uw < 0,92 W/m²K; termični distančnik črne barve
- Varnostne zahteve: lepljeno varnostno steklo (VSG) zunaj in znotraj, znotraj je tudi kaljeno steklo
- Požarne zahteve: /
- Montaža: podkonstrukcija iz pocinkane pločevine, pritrjena na nosilno konstrukcijo objekta, montaža z zrakotesno folijo po smernici RAL
- Zunanje senčilo: /
- Notranje senčilo: notranji screen rolo, vgradna kaseta
- Špalete: polna lesena špaleta, v obdelavi okna
| Podana količina kompletno vgrajenega elementa, z upoštevanjeem vsega dela in materiala za kvalitetno izvedbo in montažo. | kos | 1 | 0 | 0
c. | O2 p - Okno v garderobi
- Pozicija: pritličje, vzhodna fasada
- Dimenzija: 174x250 cm
- Fiksni del: 131x250 cm
- Okno: 46x250 cm
- Profil: troslojno lameliran les 1.kakovosti brez vidnih dolžinskih spojev debeline 78 mm, macesen
- Obdelava profila: troslojna površinska zaščita na vodni osnovi (transparentna barva)
- Odpiranje: odpiranje krila po vertikalni in horizontalni osi
- Okovje: vgradno (skrito) okovje, kljuka s ključavnico
- Zasteklitev: troslojno lepljeno varnostno steklo, 3+3 /18Ar/6/18Ar/3+3, Ug= 0,8 W/m²K, Uw < 0,92 W/m²K; termični distančnik črne barve
- Varnostne zahteve: lepljeno varnostno steklo (VSG) zunaj in znotraj, znotraj je tudi kaljeno
- Požarne zahteve: EI 30
- Montaža: podkonstrukcija iz pocinkane pločevine, pritrjena na nosilno konstrukcijo objekta. montaža z zrakotesno folijo po smernici RAL
- Zunanje senčilo: /
- Notranje senčilo: notranji screen rolo, vgradna kaseta
- Špalete: polna lesena špaleta, v obdelavi okna
| Podana količina kompletno vgrajenega elementa, z upoštevanjeem vsega dela in materiala za kvalitetno izvedbo in montažo. | kos | 1 | 0 | 0
d. | O3 - Okno v učilnici
- Pozicija: nadstropje, vzhodna fasada
- Dimenzija: 323x300 cm
- Fiksni del: 244x300 cm + 79/97 cm
- Okno: 79x203 cm
- Profil: troslojno lameliran les 1.kakovosti brez vidnih dolžinskih spojev debeline 78 mm, macesen
- Obdelava profila: troslojna površinska zaščita na vodni osnovi (transparentna barva)
- Odpiranje: odpiranje krila po vertikalni in horizontalni osi
- Okovje: vgradno (skrito) okovje, kljuka s ključavnico
- Zasteklitev: troslojno lepljeno varnostno steklo, 3+3 /18Ar/6/18Ar/3+3, Ug= 0,8 W/m²K, Uw < 0,92 W/m²K; termični distančnik črne barve
- Varnostne zahteve: lepljeno varnostno steklo (VSG) zunaj in znotraj, notranja šipa je tudi kaljena!
- Požarne zahteve: /
- Montaža: podkonstrukcija iz pocinkane pločevine, pritrjena na nosilno konstrukcijo objekta. montaža z zrakotesno folijo po smernici RAL
- Zunanje senčilo: vgradna (podometna) kaseta s krpan žaluzijami, alu vodilo vgrajeno v lesen vertikalni element
- Notranje senčilo: /
- Špalete: /
| Podana količina kompletno vgrajenega elementa, z upoštevanjeem vsega dela in materiala za kvalitetno izvedbo in montažo. | kos | 3 | 0 | 0
e. | O4 - Ognjevarno okno na požarnem stopnišču
- Pozicija: nadstropje, podest stopnic, severna fasada
- Dimenzija: 95x202 cm
- Profil: alu profil 65/65cm, za vgradnjo v ravnini fasade, z vsemi potrebnimi odkapi
- Obdelava profila: vsi elementi so alu, prašno barvani, po potrjenem vzorcu projektanta
- Odpiranje: odpiranje krila po vertikalni in horizontalni osi
- Okovje: vgradno (skrito) okovje
- Zasteklitev: troslojno lepljeno varnostno steklo, 3+3 /18Ar/6/18Ar/3+3, Ug= 0,8 W/m²K, Uw < 0,92 W/m²K; termični distančnik črne barve
- Varnostne zahteve: lepljeno varnostno steklo (VSG) zunaj in znotraj
- Požarne zahteve: EI30
- Montaža: podkonstrukcija iz pocinkane pločevine, pritrjena na nosilno konstrukcijo objekta. montaža z zrakotesno folijo po smernici RAL
- Zunanje senčilo: /
- Notranje senčilo: /
- Špalete: Kovinska polica na notranji strani
| Podana količina kompletno vgrajenega elementa, z upoštevanjeem vsega dela in materiala za kvalitetno izvedbo in montažo. | kos | 1 | 0 | 0
B. | VRATA
a. | VV 1 - Izhodna vrata na požarnem stopnišču
- Pozicija: pritličje, stranska fasada, severna fasada
- Vrata: enokrilna steklena vrata v alu profilu
- Svetla mera vrat: 90x224 cm
- Podboj: alu profili, cca. 50x50 mm, vratno krilo in podboj sta izvedena v eni ravnini (alu okvir je v ravnini vrat), vsi robovi ostri (ravni, pravokotno izvedeni).
- Krilo: izgled vratnega krila enak podboju vrat, alu profil
- Obdelava: vsi elementi so alu, prašno barvani, po potrjenem vzorcu projektanta
- Okovje: kljuka in vratno okovje alu natur, skrita nasadila, skrito samozapiralo, antipanik okovje EN1125
- Ključavnica: cilindrična, sistemski ključ
- Vgradnja: skrito bočno pritrjevanje vratnega okvirja; ob stiku stene in vrat senčna rega
- Zasteklitev: /
- Požarne zahteve: EI30 - C5
- Zvočna izolativnost: /
- Špalete: /
| Podana količina kompletno vgrajenega elementa, z upoštevanjeem vsega dela in materiala za kvalitetno izvedbo in montažo. | kos | 1 | 0 | 0
b. | V1 p - Vrata iz hodnika v učilnico
- Pozicija: pritličje, med hodnikom in stopniščem
- Vrata: enokrilna vrata s polno nadsvetlobo
- Svetla mera: 90x300 cm
- Vgradna mera: 100x300 cm
- Podboj: okvirni podboj, caa.46x58 mm, vratno krilo in podboj sta izvedena v eni ravnini (leseni okvir je v ravnini vrat), vsi robovi ostri (ravni, pravokotno izvedeni).
- Krilo: izgled vratnega krila enak podboju vrat, furniran lesen panel z notranje in zunanje strani
- Obdelava: vsi elementi so furnirani, po potrjenem vzorcu projektanta, troslojna zaščita na vodni osnovi (barva po izboru projektanta)
- Okovje: kljuka in vratno okovje alu natur, skrita nasadila, skrito samozapiralo
- Ključavnica: cilindrična, sistemski ključ
- Vgradnja: skrito bočno pritrjevanje vratnega okvirja; ob stiku stene in vrat senčna rega
- Zasteklitev: /
- Požarne zahteve: EI30 - C5
- Zvočna izolativnost: 27 dB
- Špalete: lesene špalete v debelini zidu (so zajete v mizarskih delih)
| Podana količina kompletno vgrajenega elementa, z upoštevanjeem vsega dela in materiala za kvalitetno izvedbo in montažo. | kos | 1 | 0 | 0
c. | V2 p - Vrata iz učilnice na požarno stopnišče
- Pozicija: pritličje, med učilnico in požarnim stopniščem
- Vrata: enokrilna vrata s polno nadsvetlobo
- Svetla mera: 90x300 cm
- Vgradna mera: 100x300 cm
- Podboj: okvirni podboj, caa.46x58 mm, vratno krilo in podboj sta izvedena v eni ravnini (leseni okvir je v ravnini vrat), vsi robovi ostri (ravni, pravokotno izvedeni).
- Krilo: izgled vratnega krila enak podboju vrat, furniran lesen panel z notranje in zunanje strani
- Obdelava: vsi elementi so furnirani, po potrjenem vzorcu projektanta, troslojna zaščita na vodni osnovi (barva po izboru projektanta)
- Okovje: antipanik okovje po EN 179, kljuka in vratno okovje alu natur, skrita nasadila, skrito samozapiralo
- Ključavnica: cilindrična, sistemski ključ
- Vgradnja: skrito bočno pritrjevanje vratnega okvirja; ob stiku stene in vrat senčna rega
- Zasteklitev: /
- Požarne zahteve: EI30 - C5
- Zvočna izolativnost: /
- Špalete: /
| Podana količina kompletno vgrajenega elementa, z upoštevanjeem vsega dela in materiala za kvalitetno izvedbo in montažo. | kos | 1 | 0 | 0
d. | V3 - Steklena stena z enokrilnimi vrati v kabinet
- Pozicija: pritličje, med hodnikom in kabinetom
- Steklena stena: alu steklena stena, skupne dimenzije 251x388cm
- Vrata: enokrilna steklena vrata v alu profilu
- Svetla mera vrat: 90x210 cm
- Podboj: alu profili, caa.40x40 mm, vratno krilo in podboj sta izvedena v eni ravnini (alu okvir je v ravnini vrat), vsi robovi ostri (ravni, pravokotno izvedeni).
- Krilo: izgled vratnega krila enak podboju vrat, alu profil
- Obdelava: vsi elementi so alu, prašno barvani v RAL barvi, po potrjenem vzorcu projektanta
- Okovje: kljuka in vratno okovje alu natur, skrita nasadila, skrito samozapiralo
- Ključavnica: cilindrična, sistemski ključ
- Vgradnja: skrito bočno pritrjevanje vratnega okvirja; ob stiku stene in vrat senčna rega
- Zasteklitev: lepljeno varnostno steklo
- Požarne zahteve: EI30 - C5
- Zvočna izolativnost: /
- Špalete: /
| Podana količina kompletno vgrajenega elementa, z upoštevanjeem vsega dela in materiala za kvalitetno izvedbo in montažo. | kos | 1 | 0 | 0
e. | V4 - Steklena stena z enokrilnimi vrati v garderobo
- Pozicija: pritličje, med hodnikom in kabinetom
- Steklena stena: alu steklena stena, skupne dimenzije 251x388cm
- Vrata: enokrilna steklena vrata v alu profilu
- Svetla mera vrat: 90x210 cm
- Podboj: alu profili, caa.40x40 mm, vratno krilo in podboj sta izvedena v eni ravnini (alu okvir je v ravnini vrat), vsi robovi ostri (ravni, pravokotno izvedeni).
- Krilo: izgled vratnega krila enak podboju vrat, alu profil
- Obdelava: vsi elementi so alu, prašno barvani v RAL barvi, po potrjenem vzorcu projektanta
- Okovje: kljuka in vratno okovje alu natur, skrita nasadila, skrito samozapiralo
- Ključavnica: cilindrična, sistemski ključ
- Vgradnja: skrito bočno pritrjevanje vratnega okvirja; ob stiku stene in vrat senčna rega
- Zasteklitev: lepljeno varnostno steklo
- Požarne zahteve: EI30 - C5
- Zvočna izolativnost: /
- Špalete: /
| Podana količina kompletno vgrajenega elementa, z upoštevanjeem vsega dela in materiala za kvalitetno izvedbo in montažo. | kos | 1 | 0 | 0
f. | V5 p - Vrata na požarno stopnišče
- Pozicija: pritličje, med hodnikom in stopniščem
- Vrata: enokrilna vrata s polno nadsvetlobo
- Svetla mera: 90x300 cm
- Vgradna mera: 100x300 cm
- Podboj: okvirni podboj, caa.46x58 mm, vratno krilo in podboj sta izvedena v eni ravnini (leseni okvir je v ravnini vrat), vsi robovi ostri (ravni, pravokotno izvedeni).
- Krilo: izgled vratnega krila enak podboju vrat, furniran lesen panel z notranje in zunanje strani
- Obdelava: vsi elementi so furnirani, po potrjenem vzorcu projektanta, troslojna zaščita na vodni osnovi (barva po izboru projektanta)
- Okovje: kljuka in vratno okovje alu natur, skrita nasadila, skrito samozapiralo
- Ključavnica: cilindrična, sistemski ključ
- Vgradnja: skrito bočno pritrjevanje vratnega okvirja; ob stiku stene in vrat senčna rega
- Zasteklitev: /
- Požarne zahteve: EI30 - C5
- Zvočna izolativnost: /
- Špalete: lesene špalete v debelini zidu
| Podana količina kompletno vgrajenega elementa, z upoštevanjeem vsega dela in materiala za kvalitetno izvedbo in montažo. | kos | 1 | 0 | 0
g. | V6 p - Vrata v učilnico v nadstropju
- Pozicija: nadstropje, med hodnikom in učilnico
- Vrata: enokrilna vrata s polno nadsvetlobo
- Svetla mera: 90x270 cm
- Vgradna mera: 100x270 cm
- Podboj: okvirni podboj, caa.46x58 mm, vratno krilo in podboj sta izvedena v eni ravnini (leseni okvir je v ravnini vrat), vsi robovi ostri (ravni, pravokotno izvedeni).
- Krilo: izgled vratnega krila enak podboju vrat, furniran lesen panel z notranje in zunanje strani
- Obdelava: vsi elementi so furnirani, po potrjenem vzorcu projektanta, troslojna zaščita na vodni osnovi (barva po izboru projektanta)
- Okovje: kljuka in vratno okovje alu natur, skrita nasadila, skrito samozapiralo
- Ključavnica: cilindrična, sistemski ključ
- Vgradnja: skrito bočno pritrjevanje vratnega okvirja; ob stiku stene in vrat senčna rega
- Zasteklitev: /
- Požarne zahteve: EI30 - C5
- Zvočna izolativnost: 27 dB
- Špalete: lesene špalete v debelini zidu (so zajete v mizarskih delih)
| Podana količina kompletno vgrajenega elementa, z upoštevanjeem vsega dela in materiala za kvalitetno izvedbo in montažo. | kos | 1 | 0 | 0
h. | V7 p - Vrata iz učilnice na požarno stopnišče
- Pozicija: nadstropje, med učilnico in stopniščem
- Vrata: enokrilna vrata s polno nadsvetlobo
- Svetla mera: 90x300 cm
- Vgradna mera: 100x300 cm
- Podboj: okvirni podboj, caa.46x58 mm, vratno krilo in podboj sta izvedena v eni ravnini (leseni okvir je v ravnini vrat), vsi robovi ostri (ravni, pravokotno izvedeni).
- Krilo: izgled vratnega krila enak podboju vrat, furniran lesen panel z notranje in zunanje strani
- Obdelava: vsi elementi so furnirani, po potrjenem vzorcu projektanta, troslojna zaščita na vodni osnovi (barva po izboru projektanta)
- Okovje: antipanik okovje po EN 179, kljuka in vratno okovje alu natur, skrita nasadila, skrito samozapiralo
- Ključavnica: cilindrična, sistemski ključ
- Vgradnja: skrito bočno pritrjevanje vratnega okvirja; ob stiku stene in vrat senčna rega
- Zasteklitev: /
- Požarne zahteve: EI30 - C5
- Zvočna izolativnost: /
- Špalete: /
| Podana količina kompletno vgrajenega elementa, z upoštevanjeem vsega dela in materiala za kvalitetno izvedbo in montažo. | kos | 1 | 0 | 0
i. | V8 p - Steklena stena z vrati iz hodnika na požarno stopnišče
- Pozicija: nadstropje, med hodnikom in stopniščem
- Steklena stena: alu steklena stena, skupne dimenzije 215x275cm
- Vrata: enokrilna steklena vrata v alu profilu
- Svetla mera vrat: 90x210 cm
- Podboj: alu profili, caa.50x50 mm, vratno krilo in podboj sta izvedena v eni ravnini (alu okvir je v ravnini vrat), vsi robovi ostri (ravni, pravokotno izvedeni).
- Krilo: izgled vratnega krila enak podboju vrat, alu profil
- Obdelava: vsi elementi so alu, prašno barvani, po potrjenem vzorcu projektanta
- Okovje: kljuka in vratno okovje alu natur, skrita nasadila, skrito samozapiralo
- Ključavnica: cilindrična, sistemski ključ
- Vgradnja: skrito bočno pritrjevanje vratnega okvirja; ob stiku stene in vrat senčna rega
- Zasteklitev: lepljeno varnostno steklo
- Požarne zahteve: EI30 - C5
- Zvočna izolativnost: /
- Špalete: /
| Podana količina kompletno vgrajenega elementa, z upoštevanjeem vsega dela in materiala za kvalitetno izvedbo in montažo. | kos | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ OKNA IN VRATA: |  |  |  | 0

## MIZARSKA DELA
IV. | Mizarska dela
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
1. | Dobava in montaža raznih manjših mizarskih zaključkov, kompletno z vsem delom in materialom. Zaradi adaptacije se lahko pojavi potreba po mizarskem delu. Podana je okvirna količina ur mojstra mizarja in predvidena ocena materiala:
| - kvalificiran mizarski mojster | ur | 10 | 0 | 0
| - ocena materiala | ocena | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ MIZARSKA DELA: |  |  |  | 0

## MONTAŽNA DELA
V. | Suhomontažna dela
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
Opomba:
- v ceni je potrebno upoštevati izdelavo sestave v celoti, kompletno z vgradnjo vogalnikov ter bandažiranjem!
1. | Dobava in montaža oblog, sten ali stropov sistema Knauf ali enakovredno, kompletno z vso potrebno podkonstrukcijo, bandažiranje stikov, delom in materialom.
A. | - strop:
a. | T5 in ST1
- spuščeni strop: kovinska podkonstrukcija za spuščen mk strop, deb. 95 cm ali kovinska podkonstrukcija za spuščen mk strop, deb. 29 cm
- finalni sloj: mavčnokartonske plošče (stiki bandažirani, kitano, glajeno, slikano), deb. 1,25 cm
Podana količina v m2! OPOMBA! V delu prostorov je akustičen strop - glej načrt stropov!!!!
MK STROP
| * nove učilnice | m2 | 78.37 | 0 | 0
| * obstoječe učilnice | m2 | 26.6 | 0 | 0
AKUSTIČNI STROP
- perforirana mavčna plošča d=12,5mm s črno tkanino na hrbtni strani, z neprekinjeno perforacijo
| * nove učilnice | m2 | 74 | 0 | 0
b. | Izvedba kaskade v stropu (nadstropje), višine 18,0 cm - MK plošče, kompletno s potrebno podkonstrukcijo, delom in pritrdilnim materialom. | m1 | 8.6 | 0 | 0
B. | - stene:
a. | F3 - FASADA Z LESENO OBLOGO – LESEN PANEL + PREZRAČEVANA LESENA OBLOGA - v osi A in C, med osema 1 in 2
- toplotna izolacija: 2 x slojno križno položena toplotna izolacija iz mineralne volne med lesenimi morali, deb. 16 cm
- ločilni sloj: parna zapora, deb. 0,02 cm - osb plošča, deb. 1,8 cm
- finalni sloj: mavčnokartonske plošče (stiki bandažirani, kitano, glajeno, slikano), deb. 1,25 cm
| Podana količina v m2! | m2 | 8 | 0 | 0
b. | S1 - AB STENA MED PRIZIDKOM IN OBSTOJEČIM OBJEKTOM - PRITLIČJE
- finalni sloj: mavčnokartonske plošče (stiki bandažirani, kitano, glajeno, slikano), deb. 2,5 cm
- podkonstrukcija: kovinska podkonstrukcija za mk steno, deb. 32 cm
- konstrukcija: AB stena, deb. 20 cm - zajeta posebej
| Podana količina v m2! | m2 | 34.6 | 0 | 0
2. | Doplačilo za izvedbo poglobitve v MK oblogi na mestu izvedbe revizijske omarice za talno gretje, kompletno z vso prilagoditvijo konstrukcije, vsem delom in pritrdilnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Dobava materiala in izdelava linijskih ojačitev za omare, pritrjene na mavčnokartonski steni, kompletno z vsem delom in pritrdilnim materialom. Upoštevati tipske ojačitve!! | m1 | 10 | 0 | 0
4. | Dobava in montaža revizijskih odprtin v spuščenem stropu za potrebe elektro instalacij, kompletno z upoštevanjem vsega dela in pritrdilnega materiala.
| Dimenzija odprtine 40/40 cm. Predvidena količina revizijskih odprtin ocenjena. | kos | 4 | 0 | 0
| SUHOMONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## SLIKOPLESKARSKA
VI. Slikopleskarska dela
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
1. | Slikanje notranjih sten in stropov z disperzijsko barvo, v postavki je zajeto:
- površina se očisti prahu, madežev in drugih nečistoč in impregnira
- dvakratno glajenje in brušenje sten z notranjim kitom
- dvakratno slikanje sten in stropov z barvo po izboru projektanta
Podana količina v m2!
a. | - slikanje sten | m2 | 668 | 0 | 0
b. | - slikanje stropa | m2 | 283.2 | 0 | 0
c. | - doplačilo za slikanje sten s pralno barvo - v pasu do višine 200 cm se upošteva pralna barva - tu upoštevati samo razliko med disperzijsko barvo in pralno barvo | m2 | 200 | 0 | 0
2. | Dobava materiala in izdelava tlaka v sestavi:
a. | T3 - STOPNIŠČE – samorazlivni epoksidni premaz
- finalni sloj: samorazlivni epoksi premaz s protizdrsnim posipom - kot npr. Sika Comfortfloor, deb. 0,3 cm
| Podana količina v m2! | m2 | 16.75 | 0 | 0
b. | T4 - STOPNICE, PODEST – samorazlivni epoksidni premaz
- finalni sloj: samorazlivni epoksi premaz s protizdrsnim posipom - kot npr. Sika Comfortfloor, deb. 0,3 cm
| - podest | m2 | 8.77 | 0 | 0
| - stopnice, dim. 27,69/17,16 cm, širine 120 cm | kos | 24 | 0 | 0
| SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## PODOPOLAGALSKA
VII. Podopolagalska dela
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
1. | Izvedba poravnave gotovih višin tlakov prizidka z obstoječim objektom, kompletno z upoštevanjem vsega dela in materiala! Dolžina prehodov med novim in obstoječim objektom je 10,20m1! | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Dobava in polaganje talne obloge, kompletno z obstenskimi letvami, v sestavi:
a. | T1 - UČILNICA – parket s talnim ogrevanjem
- finalni sloj: gotovi parket, deb. 1,5 cm
- lepilni sloj: cement-akrilatno lepilo, deb. 0,5 cm
| Podana količina v m2! | m2 | 67.81 | 0 | 0
b. | T2 - GARDEROBA, KABINET – guma s talnim ogrevanjem
- finalni sloj: talna guma - kot npr. Noraplan Signa, deb. 0,3 cm
- lepilni sloj: izravnalna masa in lepilo, deb. 0,5 cm
| Podana količina v m2! | m2 | 26.6 | 0 | 0
c. | T5 - UČILNICA – parket s talnim ogrevanjem
- finalni sloj: gotovi parket, deb. 1,5 cm
- lepilni sloj: cement-akrilatno lepilo, deb. 0,5 cm
| Podana količina v m2! | m2 | 67.81 | 0 | 0
3. | Dobava materiala in polaganje nove gume v hodniku obstoječega objekta, položena na trasah novih instalacij. Potrebno je stik z obstoječo gumo izvesti čimbolj neopazno. | m2 | 15 | 0 | 0
| PODOPOLAGALSKA DELA: |  |  |  | 0

## NEPR.OBRT
VIII. Nepredvidena dela
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
1. | Razna nepredvidena obrtniška dela, obračun po kalkulativnih elementih iz osnove ponudbe, ocena 10% obrtniških del |  |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## OPREMA
IX. | Oprema
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
1. | Dobava projektorja po zahtevah šole, kompletno z vsemi priključki in montažo:
| - Projektor za izjemno kratke razdalje Hitachi CP-AX2505, tehnologija LCD, osnovna ločljivost XGA (1024 x 768), svetilnost 2700 ANSI lumnov, kontrastno razmerje 10.000 :1, priložen stenski nosilec. | kos | 2 | 0 | 0
2. | Dobava in montaža gasilnih aparatov po načrtu požarne varnosti in požarnem elaboratu:
| - gasilni aparat na peno (EG9-13A). | kos | 2 | 0 | 0
3. | Dobava in montaža vseh oznak/nalepk po požarnem elaboratu, ki oznacijejo smer izhoda, namestitav gasilnikov, … Potrebno je upoštevati kompletno dobava in pritrditev oznak.
| Po elaboratu požarne varnosti!! | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Dobava in montaža opreme, izdelane po zahtevah in shemah projektanta, kompletno z upoštevanjem vsega dela in pritrdilnega materiala!
| T - ŠOLSKA TABLA - dimenzij d / v = 480 / 120 cm - kombinirana iz dveh kosov - polovica bela keramična emajlirana (z antirefleksnim nanosom) za pisanje s flomastri, - polovica zelena šolska tabla za pisanje s kredo, pisalna površina iz visoko kakovostne emajlirane pločevine, žgane pri 800 C, - s poličko za odlaganje krede in flomastrov - Vse barve in obdelave po izboru projektanta arhitekture. | kos | 2 | 0 | 0
| GO1 - NIZ GARDEROBNIH NIŠ IN OMAR V GARDEROBI NIZ GARDEROBNIH NIŠ - 4 enaki kosi garderobnih niš v nizu - korpus: iverna plošča d=25mm, masivni lesen rob, finalna površina iz ultrapasa, barva po izboru projektanta - spodnja polica (klop): iverna plošča d=30mm, masivni lesen rob, finalna površina iz ultrapasa, barva po izboru projektanta OMARA - 8 enakih kosov v nizu - korpus: iveral d=18mm, barva po izboru projektanta - vrata: iverna plošča d=18mm, masivni lesen rob, finalna površina iz ultrapasa, barva po izboru projektanta - s ključavnicami za zaklepanje - kovinsko skrito okovje in tečaji za vrata - ročaji za odpiranje, po izboru projektnata - poljubna nastavitev polic v omarah, izvrtante lunje in inox čepi OPREMA - kovinski pladenj in rešetka za odlaganje čevljev - lesene kljukice za obešanje oblačil, v vsaki niši 2 Vsi elementi opreme morajo biti vijačeni v steno, da je preprečen padec visokih elementov. | kos | 2 | 0 | 0
| GO2 - NIZ GARDEROBNIH NIŠ NIZ GARDEROBNIH NIŠ - 4 enaki kosi garderobnih niš v nizu - korpus: iverna plošča d=25mm, masivni lesen rob, finalna površina iz ultrapasa, barva po izboru projektanta - spodnja polica (klop): iverna plošča d=30mm, masivni lesen rob, finalna površina iz ultrapasa, barva po izboru projektanta OPREMA - kovinski pladenj in rešetka za odlaganje čevljev - lesene kljukice za obešanje oblačil, v vsaki niši 2 Vsi elementi opreme morajo biti vijačeni v steno, da je preprečen padec visokih elementov. | kos | 2 | 0 | 0
| KL1 - NIZ KLOPI V GARDEROBI NIZ KLOPI - 2 enaka kosa klopi v nizu - ogrodje in sedež: iverna plošča d=40mm, masivni lesen rob, finalna površina iz ultrapasa, barva po izboru projektanta | kos | 2 | 0 | 0
O1 - NIZ VISOKIH OMAR VISOKE OMARE - korpus iz iveral plošče d=18 mm, barva po izboru projektanta - police iz iveral plošče d=18 mm, barva po izboru projektanta - vrata iz iverne plošče d=18 mm, furnirano, furnir po izboru projektanta - cokl iz vodoodporne vezane plošče d=18 mm, furnirano, furnir po izboru projektanta - odprte police: iverna plošča d=18mm, furnirano, robovi obdelani z masivnimi lesenimi letvami - s ključavnicami za zaklepanje - kovinsko skrito okovje in tečaji za vrata - ročaji za odpiranje, po izboru projektnata - poljubna nastavitev polic v omarah
NIZKA OMARICA ZA UMIVALNIK - korpus iz iveral plošče d=18 mm, barva po izboru projektanta - vrata iz iverne plošče d=18 mm, furnirano, furnir po izboru projektanta - cokl iz vodoodporne vezane plošče d=18 mm, furnirano, furnir po izboru projektanta - pult: kompakt plošča d=10mm, izrez za umivalnik in inštalacije - stenska obloga - mdf plošča, obdelana z gladkim mart ultrapasom, kot npr. Egger PerfectSense Matt, lesena podkonstrukcija, nevidno pritrjevanje - ogledalo - kovinsko skrito okovje in tečaji za vrata - ročaji za odpiranje, po izboru projektanta
| STENSKA OBLOGA - mdf plošča, obdelana z gladkim mart ultrapasom, kot npr. Egger PerfectSense Matt, lesena podkonstrukcija, nevidno pritrjevanje - Vse barve in obdelave po izboru projektanta arhitekture. | kos | 1 | 0 | 0
| O2 - NIZ NIZKIH OMAR NIZKE OMARE - korpus: iverna plošča, d=22 mm, furnir 1. kategorije, furnir po izboru projektanta - police: iverna plošča, d=22 mm, furnir 1. kategorije, furnir izboru projektanta - cokl: vodoodporna vezana plošča d=18 mm, furnirano, furnir po izboru projektanta - pult: iverna plošča d=30mm, masivni leseni rob, ultrapas, barva po izboru projektanta STENSKI PANO - surova pluta na iverni plošči - lesena podkonstrukcija, nevidno pritrjevanje - Vse barve in obdelave po izboru projektanta arhitekture. | kos | 1 | 0 | 0
O3 - NIZ VISOKIH OMAR VISOKE OMARE - korpus iz iveral plošče d=18 mm, barva po izboru projektanta - police iz iveral plošče d=18 mm, barva po izboru projektanta - vrata iz iverne plošče d=18 mm, furnirano, furnir 1. kat. po izboru projektanta - cokl iz vodoodporne vezane plošče d=18 mm, furnirano, furnir po izboru projektanta - odprte police: iverna plošča d=18mm, furnirano, robovi obdelani z masivnimi lesenimi letvami - s ključavnicami za zaklepanje - kovinsko skrito okovje in tečaji za vrata - ročaji za odpiranje, po izboru projektnata - poljubna nastavitev polic v omarah
NIZKA OMARICA ZA UMIVALNIK - korpus iz iveral plošče d=18 mm, barva po izboru projektanta - vrata iz iverne plošče d=18 mm, furnirano, furnir po izboru projektanta - cokl iz vodoodporne vezane plošče d=18 mm, furnirano, furnir po izboru projektanta - pult: iverna plošča d=30mm, masivni leseni rob, ultrapas, barva po izboru projektanta - stenska obloga - mdf plošča, obdelana z gladkim mart ultrapasom, kot npr. Egger PerfectSense Matt, lesena podkonstrukcija, nevidno pritrjevanje - ogledalo - kovinsko skrito okovje in tečaji za vrata - ročaji za odpiranje, po izboru projektanta
| STENSKI PANO STENSKA OBLOGA - mdf plošča, obdelana z gladkim mart ultrapasom, kot npr. Egger PerfectSense Matt, lesena podkonstrukcija, nevidno pritrjevanje - Vse barve in obdelave po izboru projektanta arhitekture. | kos | 1 | 0 | 0
| O4 - NIZ NIZKIH OMAR NIZKE OMARE - korpus: iveral plošča d=18 mm, barva po izboru projektanta - police: iveral plošča d=18 mm, barva po izboru projektanta - vrata: iverna plošča d=18 mm, furnirano, furnir 1. kat. po izboru projektanta - cokl: vodoodporna vezana plošča d=18 mm, furnirano, furnir po izboru projektanta - pult: iverna plošča d=30mm, masivni leseni rob, ultrapas, barva po izboru projektanta - s ključavnicami za zaklepanje - kovinsko skrito okovje in tečaji za vrata - ročaji za odpiranje, po izboru projektnata - poljubna nastavitev polic v omarah STENSKI PANO - surova pluta na iverni plošči - lesena podkonstrukcija, nevidno pritrjevanje - Vse barve in obdelave po izboru projektanta arhitekture. | kos | 1 | 0 | 0
5. | Nepredvidena dela | % | 10% |  | 0
| SKUPAJ OPREMA: |  |  |  | 0

## PRENOVA IGRIŠČA REKAPITULACIJA
Naročnik:
OSNOVNA ŠOLA VIČ
Abramova ulica 26
1000 Ljubljana
Objekt: PRENOVA DELA ŠOLSKEGA IGRIŠČA
Vsebina: POPIS GO DEL
SKUPNA REKAPITULACIJA
SKUPAJ
1. | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA | 0
2. | OBMOČJE A IN B | 0
3. | OBMOČJE F | 0
4. | ZASADITVE | 0
5. | OZEMLJITEV | 0
6. | IGRALA, OPREMA IN OSTALO | 0
| SKUPAJ VSA DELA: | 0
| Vsa dela skupaj brez DDV: | 0
| DDV (22%): | 0
| Skupaj z DDV: | 0
OPREMA*: igrala, urbana oprema, športna oprema

## SPLOŠNA NAVODILA
SPLOŠNE OPOMBE ZA VSA DELA
Izvajalec del je pred oddajo ponudbe dolžan preveriti ustreznost samih popisov del in količin glede na vse projekte, ki so mu na vpogled pri investitorju ali projektantu. V primeru odstopanj jih je dolžan zajeti v sklopu te ponudbe -Ločeno ali kot nepredvidena dela tako, da je objekt sposoben izvesti v skladu z razpisnimi pogoji in pogodbo.
V vsaki ceni in za komplet je zajeti vse za gotove montirane in finalno obdelane izdelke - objekt kot celoto v skladu s projektom, brez dodatnih del, z izdelavo vse montažne tehnične dokumentacije, detajlov izvedbe, katerih potrditev je zagotoviti s strani projektanta. V ceni vseh postavk je zajeti še vse ostalo iz razpisnih pogojev, kar s tem popisom ni zajeto
Vse izmere je potrebno preveriti po posameznih projektih, v primeru nejasnosti se posvetovati s projektantom.
V popisu so navedena komercialna imena materialov, naprav in opreme zgolj zaradi določitve kvalitete. Ponujen material, naprave in oprema mora biti enake kvalitete kot je predpisana s projektom. V primeru, da material,naprava ali oprema v projektu po kvaliteti ni predpisan, mora ponudnik ob oddaji ponudbe (ali v popisu del ali v ločenem dopisu – odvisno od zahtev v razpisu) navesti ponujeno kvaliteto materiala, naprav ali opreme.
Za vsa navedena dela je gledati ustrezne opise del v sklopu drugih projektov PZI in jih je upoštevati v skupni rekapitulaciji del.
Pred začetkom izvajanja vseh del je preveriti območja dilatacij.
Pri oddaji ponudbe naročniku je izvajalec je dolžan sam preveriti zmnožke in seštevke ter prenose le teh v rekapitulacijo.
V primeru kakršnihkoli nejasnosti iz popisa del ali iz projekta je le te razčistiti pred oddajo ponudbe z odgovornim projektantom.
V ČASU GRADNJE JE POTREBNO PAZITI NA OBSTOJEČE DREVJE, DA SE NE POŠKODUJE.

## Pripravljalna in rušitvena dela
REKAPITULACIJA PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA
I. | Pripravljalna dela |  |  |  | 0
II. | Rušitvena dela |  |  |  | 0
| Vsa dela skupaj brez DDV: |  |  |  | 0
| nepredvidena dela (10%) |  |  |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
|  | ENOTA | KOLIČINA | CENA/ENOTO | CENA
I. | Pripravljalna dela na gradbišču
Dela je treba izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi in z Uredba o zagotavljanju VZPD na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.l.RS št. 83/05)
1. | Zakoličba vseh elementov zunanje ureditve in razvodov, vključno z izdelavo zakoličbenega zapisnika in vsemi potrebnimi profili
|  | komplet | 1 | 0 | 0
2. | Ureditev gradbišča, ograja, tabla, opozorila,.. vse po zahtevah zakonodaje in v dogovoru z investitorjem
|  | komplet | 1 | 0 | 0
3. | Vsa ostala dela, ki s popisom niso zajeta so pa zahtevana na podlagi razpisa naročnika in v skladu z osnutkom pogodbe
|  | komplet | 1 | 0 | 0
4. | Pregled meteorne kanalizacije in eventuelna sanacija
|  | komplet | 1 | 0 | 0
| PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
II. | Odstranitvena in rušitvena dela
OP: | V ceni vseh postavk zajeti vsa pomožna dela, vsa zavarovanja rušitev, ves osnovni in pomožni material ter vse prenose in odvoze na stalno deponijo s plačilom taks. Vse rušitve je izvajati po navodilu statika.
Pri odvozu iz gradbišča upoštevati tudi plačilo vseh komunalnih taks in drugih stroškov z deponiranjem.
Rušitev nevarnih gradbenih odpadkov je izvajati z ustreznimi zaščitnimi sredstvi. V skladu z navodili koordinatorja za varstvo pri delu.
V ceni postavk je potrebno zajeti vse potrebne delovne odre, podpiranja, zaščite,...v skladu s projekti in pravili stroke.
Za vse elemente, ki se odstranijo samo za čas gradnje, se samo obnavljajo je potrebno upoštevati tudi deponiranje – hrambo za čas gradnje.
1. | Odstranitev igrišča za odbojko na mivki.
OP.: Mivko se shrani na gradbišču in vgradi v novo igrišče.
a. | odstranitev mivke | m3 | 29 | 0 | 0
b. | odstranitev betonskih vrtnih robnikov skupaj s temelji | m1 | 52.5 | 0 | 0
2. | Odstranitev klopi skupaj s temelji. | kos | 3 | 0 | 0
3. | Obsekovanje obstoječega drevja | kos | 3 | 0 | 0
4. | Rušenje razni betonskih temeljev | m3 | 2 | 0 | 0
5. | Odstranitev košev za smeti | kos | 1 | 0 | 0
| RUŠITVENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Območje A in B
REKAPITULACIJA DEL OBMOČJE A IN B
I. | Zemeljska dela |  |  |  | 0
| Vsa dela skupaj brez DDV: |  |  |  | 0
| nepredvidena dela (10%) |  |  |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
|  | ENOTA | KOLIČINA | CENA/ENOTO | CENA
I. | Zemeljska dela
Dela je treba izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi.
V ceni posameznih postavk za zemeljska dela je upoštevati še:
- dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- pregled bočnih strani izk. vsak dan pred pričetkom dela zlasti pa po dež. vremenu, mrazu ali miniranju;
- čiščenje temeljnih izkopov neposredno pred pričetkom betoniranja.
V ceni za enoto je treba upoštevati vsa dela, ki so opisana v posamezni postavki ter vsa dela in ukrepe iz zgornje točke tega splošnega opisa.
Pri izvedbi izkopov je potrebno obvezno upoštevati navodila in mnenje geomehanika. Po opravljenem izkopu in kontroli geomehanik poda svoje mnenje, ki je merodajno za nadaljevanje dela.
Ponudnik mora vkalkulirati strošek izvedbe začasne deponije za material za ponovni zasip in sicer v odvisnosti od možnosti ali deponija ob objektu ali pa na začasni deponiji izven lokacije gradnje.
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
V ceni na enoto je potrebno upoštevati vse prenose, transporte, pomožne dela, začasna podpiranja, premične odre in čiščenje po zaključku del, vso potrebno zaščito pred uničenjem oz. poškodovanjem, vsa nakladanja in prevoz odvečnega materiala oz. izkopa na začasno in stalno deponijo s plačilom takse za deponijo.
Brežine izkopov je potrebno kopati pod naklonom, glede na trdnost kopane zemlje. Če se se koplje v večjo globino je treba kopati v obliki stopnic, oziroma izvesti ustrezno opiranje bočnih sten, kar je zajeti v ceni posamezne postavke za izkope.
Izpodkopavanje zemlje je prepovedano.
Količine vseh izkopov, zasipov kot tudi odvozov so podane v raščenem stanju.
V postavkah so podane količine v raščenem stanju brez upoštevanja začasne oziroma trajne razrahljivosti izkopov.
PRI IZVAJANJU IZKOPOV JE POTREBNO PAZITI, DA NE PRIDE DO POŠKODB OBSTOJEČIH DREVES.
1. | Odstranitev humusa v deb. cca. 20cm z odlaganjem na gradbiščni deponiji.
|  | m2 | 30 | 0 | 0
2. | Izkop v zemljini za izvedbo podlog za nova igrala v globini do 50cm, odlaganjem na gradbiščni deponiji.
|  | m3 | 16 | 0 | 0
3. | Izkopi jarkov z odlaganje zemljine na gradbišču.
| Izkopi jarkov v zemljini za izvedbo drenaže v globini do 50cm. | m3 | 17 | 0 | 0
4. | Dobava gramoznega nasutja z utrjevanjem do predpisane trdnosti.
a. | frakcije 0-64, v deb. 30cm | m3 | 10 | 0 | 0
b. | frakcije 0-32, v deb. 25cm | m3 | 6 | 0 | 0
5. | Planiranje in utrjevanje izkopa
|  | m2 | 30 | 0 | 0
6. | Dobava in polaganje filca za preprečevanje zamuljenja. Polipropilenski (PP) filc 300g/m2 položen na zemljino.
|  | m2 | 40 | 0 | 0
7. | Zasipanje za z izkopanim materialom z utrjevanjem.
|  | m3 | 5 | 0 | 0
8. | Razprostiranje humusa z gradbiščne deponije s finim planiranjem in utrditvijo, v deb. 20cm.
|  | m2 | 56 | 0 | 0
9. | Dobava semena in izvedba zatravitve.
|  | m2 | 56 | 0 | 0
10. | Odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo s plačilom taks.
|  | m3 | 28 | 0 | 0
11. | Dobava in polaganje PVC drenažnih cevi (tip Drenel ali podobnih) in fazonskih kosov ter ureditev drenaže po detajlu.
V ceni je zajeti ves potreben material in delo: betonsko posteljico, drenažno cev, drenažno nasutje in zaščitni filc
betonska posteljica: deb. 10cm v naklonu beton C8/10 drenažna cev: PVC-U DN160 z vsemi fazonskimi kosi peščen filter 5-15mm do 20cm zaščita_ politlak folija, filc gramozni material 8-30mm
|  | m1 | 68 | 0 | 0
12. | Dobava materiala in izvedba novega revizijskega jaška izdelanega iz BC fi 80cm z betonskim pokrovom z izdelavo priključkov in obdelavo dna.
višina jaška 2m
|  | kos | 1 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Območje F
REKAPITULACIJA DEL OBMOČJE F
I. | Zemeljska dela |  |  |  | 0
II. | Zunanji tlaki |  |  |  | 0
| Vsa dela skupaj brez DDV: |  |  |  | 0
| nepredvidena dela (10%) |  |  |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
|  | ENOTA | KOLIČINA | CENA/ENOTO | CENA
I. | Zemeljska dela
Dela je treba izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi.
V ceni posameznih postavk za zemeljska dela je upoštevati še:
- dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- pregled bočnih strani izk. vsak dan pred pričetkom dela zlasti pa po dež. vremenu, mrazu ali miniranju;
- čiščenje temeljnih izkopov neposredno pred pričetkom betoniranja.
V ceni za enoto je treba upoštevati vsa dela, ki so opisana v posamezni postavki ter vsa dela in ukrepe iz zgornje točke tega splošnega opisa.
Pri izvedbi izkopov je potrebno obvezno upoštevati navodila in mnenje geomehanika. Po opravljenem izkopu in kontroli geomehanik poda svoje mnenje, ki je merodajno za nadaljevanje dela.
Ponudnik mora vkalkulirati strošek izvedbe začasne deponije za material za ponovni zasip in sicer v odvisnosti od možnosti ali deponija ob objektu ali pa na začasni deponiji izven lokacije gradnje.
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
V ceni na enoto je potrebno upoštevati vse prenose, transporte, pomožne dela, začasna podpiranja, premične odre in čiščenje po zaključku del, vso potrebno zaščito pred uničenjem oz. poškodovanjem, vsa nakladanja in prevoz odvečnega materiala oz. izkopa na začasno in stalno deponijo s plačilom takse za deponijo.
Brežine izkopov je potrebno kopati pod naklonom, glede na trdnost kopane zemlje. Če se se koplje v večjo globino je treba kopati v obliki stopnic, oziroma izvesti ustrezno opiranje bočnih sten, kar je zajeti v ceni posamezne postavke za izkope.
Izpodkopavanje zemlje je prepovedano.
Količine vseh izkopov, zasipov kot tudi odvozov so podane v raščenem stanju.
V postavkah so podane količine v raščenem stanju brez upoštevanja začasne oziroma trajne razrahljivosti izkopov.
PRI IZVAJANJU IZKOPOV JE POTREBNO PAZITI, DA NE PRIDE DO POŠKODB OBSTOJEČIH DREVES.
1. | Odstranitev humusa v deb. cca. 20cm z odlaganjem na gradbiščni deponiji.
|  | m2 | 315 | 0 | 0
2. | Izkop v zemljini v globini do 50cm, odlaganjem na gradbiščni deponiji.
|  | m3 | 86 | 0 | 0
3. | Izkopi jarkov v zemljini za izvedbo drenaže v globini do 50cm.
|  | m3 | 15 | 0 | 0
4. | Dobava gramoznega nasutja z utrjevanjem do predpisane trdnosti.
a. | frakcije 0-64, v deb. 30cm | m3 | 52 | 0 | 0
b. | frakcije 0-32, v deb. 25cm | m3 | 43 | 0 | 0
5. | Planiranje in utrjevanje izkopa
|  | m2 | 145 | 0 | 0
6. | Dobava in polaganje filca za preprečevanje zamuljenja. Polipropilenski (PP) filc 300g/m2 položen na zemljino.
a. | položen na zemljino | m2 | 155 | 0 | 0
b. | položen pod mivko | m2 | 152 | 0 | 0
7. | Zasipanje z izkopanim materialom z utrjevanjem.
|  | m3 | 17 | 0 | 0
8. | Razprostiranje humusa z gradbiščne deponije s finim planiranjem in utrditvijo, v deb. 20cm.
|  | m2 | 315 | 0 | 0
9. | Dobava seme na in izvedba zatravitve.
|  | m2 | 315 | 0 | 0
10. | Odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo s plačilom taks.
|  | m3 | 84 | 0 | 0
11. | Dobava in polaganje PVC drenažnih cevi (tip Drenel ali podobnih) in fazonskih kosov ter ureditev drenaže po detajlu.
V ceni je zajeti ves potreben material in delo: betonsko posteljico, drenažno cev, drenažno nasutje in zaščitni filc
betonska posteljica: deb. 10cm v naklonu beton C8/10 drenažna cev: PVC-U DN160 z vsemi fazonskimi kosi peščen filter 5-15mm do 20cm zaščita_ politlak folija, filc gramozni material 8-30mm
|  | m1 | 60 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
II. | ZUNANJI TLAKI
1. | Dobava in vgranja gumiranih robnikov kot npr.: Euroflex, Lawn Edging, črne barve – po potrditvi projektanta.
| V ceni je zajeti tudi izkope in zasipe za izvedbo robnikov, ter betonski temelj - obbetonažo. | m1 | 52.5 | 0 | 0
2. | Vgrajevanje mivke, v ceni je zajeti tudi fino planiranje
Navedene količine so ocenjene!
a. | Nalaganje in transport iz gradbiščne deponije- obstoječa mivka | m3 | 29 | 0 | 0
b. | Dobava nove mivke in vgrajevanje. | m3 | 29 | 0 | 0
3. | Dobava in vgradnja mreže za odbojko.
Tipska mreža s kovinskima stebroma, v ceni je zajeti ves potrebni material in delo za finalno izvedbo (izkop, izvedbo temelja, stebra, mrežo, penasto zaščito stebrov,..)
širina igrišča 8m
|  | komplet | 1 | 0 | 0
| ZUNANJI TLAKI SKUPAJ: |  |  |  | 0

## ZASADITVE
REKAPITULACIJA DEL – ZASADITVE
I. | Zasaditve |  |  |  | 0
| Vsa dela skupaj brez DDV: |  |  |  | 0
| nepredvidena dela (10%) |  |  |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
|  | ENOTA | KOLIČINA | CENA/ENOTO | CENA
1. | Dobava in sajenje sadik.
V ceni je zajeti tudi vse potrebne izkope in zasipanje eventualno potrebno dobavo in vgradnjo nove zemlje, gnojenje in vzdrževanje sadike.
a. | Perzijska bukev (Parrotia persica), višina 3-4m | kos | 4 | 0 | 0
b. | VARIANTNO: drevbje višine 3-4m
b.1. | varianta 1:Gaber (Carpinus betulus) ali Tulipanovec | kos | 4 | 0 | 0
b.2. | varianta2: Tulipanovoc (Liriodendron tulipifera) | kos | 4 | 0 | 0
b.3. | varianta 3. Ambrovec (Liquidamba) | kos | 4 | 0 | 0
c. | Živa meja, zasaditev v skupni dolžini 51m
c.1. | Gaber v lončku | kos | 170 | 0 | 0
c.2. | Rdeča bukev v lončku | kos | 85 | 0 | 0
2. | Fino planiranje zemljine
| Navedena količina je ocenjena! | m2 | 30 | 0 | 0
3. | Dobava semena in izvedba zatravitve
| Navedena količina je ocenjena! | m2 | 700 | 0 | 0
| ZASADITVE SKUPAJ: |  |  |  | 0

## OZEMLJITEV
REKAPITULACIJA DEL –OZEMLJITEV
I. | Ozemljitev |  |  |  | 0
| Vsa dela skupaj brez DDV: |  |  |  | 0
| nepredvidena dela (10%) |  |  |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
|  | ENOTA | KOLIČINA | CENA/ENOTO | CENA
1. | Dobava RF valjanca in vgradnja, v ceni je zajeti tudi navezavo na naprave (igrala).
| Navedena količina je ocenjena | m1 | 60 | 0 | 0
2. | Izvedba meritev ozemljila z izdelavo poročila.
|  | komplet | 1 | 0 | 0
| OZEMLJITEV SKUPAJ: |  |  |  | 0

## OPREMA IGRIŠČA
IGRALA, OPREMA IN OSTALO
zap.št. | oznaka | enota | količina | cena | vrednost brez DDV
1. | IGRALO 1
| Dvojna gugalnica gnezdo je npr. Kompan / Portal Swing / KSW924 ali enakovredno. Ogrodje je črne barve, zgornji prečnik je sive barve, gnezdo je črne barve | kos | 1 | 0 | 0
2. | IGRALO 2
| Talni trampolin je npr. smb/Trampolin S ali enakovredno. Obroba trampolina je črne barve (schwarz), notranje polje je oranžne barve (verkehrsorange RAL 2009) | kos | 4 | 0 | 0
3. | IGRALO 3
| Vrtiljak je npr. Kompan / Supernova / GXY916 ali enakovredno. Barva grey / lime green, točkovno temeljenje | kos | 1 | 0 | 0
5. | KLOP A
| Klop A je npr. Outsider / Lava / #173 / oranžna barva RAL 1037 / sidranje B2 ali enakovredno | kos | 7 | 0 | 0
6. | KLOP B
| Klop B je npr. Outsider / Loop arc / #137 / rdeče barve RAL 3020 / sidranje B2 ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
7. | KLOP C
| Polkrožna AB klop s kompletno dobavo in izvedbo. Klop je preseka 40/100 cm, dolžina (centralno) = cca. 3,45 m. Z ene strani (proti tekaški stezi) je AB klop zasuta skoraj do roba, na drugi strani (proti vrtiljaku) gleda ven iz terena za 40 cm. Klop ima zaobljene robove (R cca. 2 cm). Izravnalni podložni pust beton C 12/15 (MB 18), preseka od 0,08 do 0,12 m3/m2 v povprečni debelini 10 cm, z dobavo, vgrajevanjem in vsemi pomožnimi deli in prenosi. Dvostransko opaženje vertikalnih vidnih stranic klopi z gladkimi krivljenimi opažnimi ploščami za vidni beton. Višina podpiranja do 0,50 m, z opiranjem opažev v teren Armatura betonske konstrukcije po armaturnem načrtu. Betoniranje klopi z drobnozrnatim litim betonom C 25/30 (MB 30, XC3), srednjega preseka od 0,12-0,20 m3/m2/m1, z upoštevanjem dodatka za vmetavanje betona v opaž. Vgraditi drobnozrnat liti beton za lep izgled vidnega betona. Vidni robovi zaobljeni pod določenim radijem. Fino brušenje vidnih površin klopi po razopaženju, Opažni stiki se zbrusijo s kotno brusilko, nato se vse površine obrusijo z brusi za beton, da ne bo nobenih ostrih robov. | kpl | 3 | 0 | 0
10. | KOMPLET ZA ODBOJKO
| Stojalo za odbojko na mivki kot npr. Stojalo za odbojko na mivki, aluminij, fi 83 mm, 25 kg, par, dolžina 300 cm, nastavljiva višina / št. artikla 1178005 / sportnatrgovina.si ali enakovredno Odbojkarska mreža kot npr. Odbojkarska mreža 9,5 x 1 m, 2,3 mm / št. artikla 1178324 / sportnatrgovina.si ali enakovredno | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ IGRALA, OPREMA IN OSTALO: |  |  |  | 0
*OPOMBA: Za vse zgoraj ponujene artikle je potrebno predložiti prospektno dokumentacijo!
I. IGRALA
Splošno:
vsa ponujena igrala morajo ustrezati zahtevam varnostnega standarda SIST EN 1176, podlage pod njimi pa standardu SIST EN 1177.
Vsa igrala morajo biti postavljena varno z upoštevanjem predpisanih varnostnih con po SIST EN 1176, podlaga pod igrali pa mora ustrezati višini padca predpisani za posamezno igralo in varnostnim standardom (SIST EN 1177).Varnostna podlaga pod igrali ni predmet popisa.
Garancija:
Igrala naj imajo vsaj 20 letno garancijo na konstrukcijske dele, 5 letno garancijo na panele in 2 letno garancijo na mobilne dele. Garancija je veljavna samo, če so igrala vzdrževana po navodilih proizvajalca.
Splošno:
Vsa igrala morajo biti namenjena za zunanjo postavitev za šolarje (6 let in več). Večina igral ima jekleno vroče pocinkano nosilno konstrukcijo, vse vrvi naj bodo jeklene termično ovite s PA prejo tip Hercules, barva črna.Vsi paneli naj bodo iz vremensko odpornih HDPE ECO CORE plošč, vsi ležaji naj bodo zaprti samovzdrževalni, barve na igralih naj bodo umirjene, vzmeti naj bodo trpežne industrijske vzmeti, platforme naj bodo iz HPL nedrsnih plošč.
Vsa gugala naj bodo na nerjavečih jeklenih verigah, sedalni elementi gugalnic naj bodo črni.
Ponudnik naj navede proizvajalca in tehnične karakteristike igral ter predloži certifikate o skladnosti s standardom in prospekte igral z merami in slikami.
Montaža igral zajema tudi vso pripravljalno montažo - kot je izkop, priprava za sidranje, temeljenje, odvoz odvečnega materiala in vsa ostala dela povezana z montažo igral.

## SPLOŠNO
SPLOŠNO
zap.št. | oznaka | enota | količina | cena | vrednost brez DDV
1. | PID dokumentacija (arhitektura, statika in strojne instalacije. Elektro instalacije pa so že zajete v poglavju elektro instalacij). | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Požarni izkaz. | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Geodetski posnetek končnega stanja. | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Projektantski nadzor (arhitektura, statika, elektro instalacije in strojne instalacije ter geomehanski nadzor). | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ SPLOŠNO |  |  |  | 0